Приложение к извещению

и документации о проведении

открытого конкурса

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 4 корп. 1

2. Год постройки 1962

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 46 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 1938 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 343,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 6

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1174 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 225,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 8 корп. 1

2. Год постройки 1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 54 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2621 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 784,6 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 489,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 8

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 57 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2906 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 493 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21 корп. 1

2. Год постройки 1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 33 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2985 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 493,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21 корп. 3

2. Год постройки 1969

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 43 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 1906 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 334,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21

2. Год постройки 1934

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 26 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 10

7. Строительный объем 3050 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 474,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 24

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2003 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 347,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 24

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 45 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1631 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 272,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 109 корп. 1

2. Год постройки 1967

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 1974 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 341,8м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 118 корп. 1

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 18 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1495 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 255,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 121 корп. 1

2. Год постройки 1931

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2569 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 327,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 120 корп. 4

2. Год постройки 1969

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 1842 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 343,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 19 корп. 1

2. Год постройки 1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 50 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1374 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 242,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 22 корп. 1

2. Год постройки 1949

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 51 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2506 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 347,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 39

2. Год постройки 1930

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 60 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем 3223 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 299,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 43

2. Год постройки 1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2514 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 491,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 4

2. Год постройки 1942

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 35 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2716 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 332,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 32

2. Год постройки 1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 25 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1544 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 437,6

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 253,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 39

2. Год постройки 1963

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 26 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 1862 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 324,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Мещерского 4

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 59 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1367 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 374,3

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 220,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Мещерского 10

2. Год постройки 1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 61 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1314 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 373,1

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 220,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Советская 63 корп. 1

2. Год постройки 1950

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 35 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем 3176 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 411,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Советская 63

2. Год постройки 1936

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2604 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 375,9

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 375,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Челюскинцев 53

2. Год постройки 1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 16 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1575 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 256,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Челюскинцев 55

2. Год постройки 1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 23 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1632 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 279,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 52 корп. 2

2. Год постройки 1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 65 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем 3151 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 563,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 56

2. Год постройки 1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 67 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2300 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 358 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 59

2. Год постройки 1940

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 61 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1843 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 280,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 61

2. Год постройки 1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 49 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 3254 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 516,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 61

2. Год постройки 1938

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 71 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 1

7. Строительный объем 3227 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 611 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 521,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |