Приложение № 2

к решению Архангельской городской Думы

от 26.10.2011 № 331

Перечень

недвижимого имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности в государственную 
собственность Архангельской области

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуали- зирующие характеристики имущества (протяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная сеть городской клинической больницы № 1 (кардиологический корпус), г. Архангельск (пусковой комплекс) | г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д.125 | 571,5 |
| 2. | Водопроводная сеть городской клинической больницы №1 (кардиологический корпус), г. Архангельск (пусковой комплекс) | г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д.125 | 158,0 |
| 3. | Ливневая канализационная сеть городской клинической больницы №1 (кардиологический корпус), г. Архангельск (пусковой комплекс) | г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д.125 | 116,6 |
| 4. | Сети водопровода от ВК-6 до наружной стены здания больницы, от ВК-2 до лечебного корпуса, от ВНС до главного корпуса | г. Архангельск, пр. Троицкий, д.143 | 243,0 |
| 5. | Сети водопровода от ВК-4 до наружной стены здания | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.4 | 10,0 |
| 6. | Сети водопровода от ВК-1 до наружной стены здания лечебного корпуса | г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 | 54,0 |
| 7. | Сети водопровода от ВК-5 до наружной стены здания хозяйственного корпуса | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.4, корп.1 | 68,0 |
| 8. | Сети канализации | г. Архангельск, пр. Троицкий, д.143, корп.1 | 489,0 |
| 9. | Сети канализации | г. Архангельск, ул. Суворова, д.3, д.5 | 296,0 |
| 10. | Сети канализации | г. Архангельск, пр. Троицкий, ул. Комсомольская | 488,0 |
| 11. | Сети водопровода от ВК-3 до наружной стены здания реабилитационного центра, от хирургического корпуса до травмпункта | г. Архангельск, ул. Суворова, д.3 | 42,0 |
| 12. | Сети наружного освещения | г. Архангельск, ул. Суворова, ул. Комсомольская, наб. Сев. Двины | 870,0 |

______________________