Приложение №5 к извещению

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от «__»____2013 г.№ __

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Михайловой Т.П.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Михайлова д.19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки       литер А

- Год постройки           1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    22  %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 2004-2011

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей      1

- Наличие подвала

- Наличие цокольного этажа

- Наличие мансарды

- Наличие мезонина

- Количество квартир     6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем                                                 2409  куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                             564,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    558,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       кв.м.

- Количество лестниц                                                             шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров                             кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                              кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ-70% | Замена свай в 2004-2011 гг |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки 150*150, утепление наружных стен минераловатными плитами, обшивка виниловым сайдингом | Частичная замена венцов, утепление минеральными плитами, обшивка сайдингом в 2004-2011 гг. |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Ремонт в 2004-2011 гг. |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Замена шифера в 2004-2011 гг. |
| 6. Полы | Дощатые, обиты ДВП, облицованы керамической плиткой, покрыты линолеумом | Замена полов в 2004-2011 гг. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые, простые , металлические | Замена окон в 2004-2011 гг. Замена дверей в 2004-2011 гг |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, обивка гипсокартоном, окраска, оклейка стен обоями, в санузлах облицовка керамической плиткой | Ремонт в 2004-2011гг. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Скрытая проводка 220 В От городской сети Центральное Центральное Центральное | Замена электропроводки в 2004-2011 гг. 2004-2011 гг. Не работает Ремонт в 2004-2011 гг. Ремонт в 2004-2011 гг. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ремонт крылец в 2004-2011 гг. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.