УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от «__»____2013 г.№ __

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 корпус 1  по ул. Полярная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Полярная, д. 15 кор.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

29:22:00 00 00:0000:11:401:002:0000 52720

3. Серия, тип постройки ______________________________________________________

4. Год постройки  -    1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета            -     57 %

6. Степень фактического износа  ________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  __________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей    -             2

10. Наличие подвала  -_________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________________________

12. Наличие мансарды  -_______________________________________________________

13. Наличие мезонина  -_________________________________________________________

14. Количество квартир  -            4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
_____________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания__________________________________________________________________

18. Строительный объем       -                      2395		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______579___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _____________174,9_______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
__________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  _______________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  ______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные сваи, износ – 65 %, | искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания, гниение |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса – 60 % | Выпучивание стен, повреждение гнилью |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные-60% | Отклонения от вертикали |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные износ – 55 %, | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы протечек |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная – 45 % | Имеются трещины, незначительные отколы |  |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, линолеум, плитка, окрашены, износ - 60 %, | Стертость в ходовых местах, прогибы и просадки, изношенность полов |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Переплеты рассохлись, Дверные полотна осели, гниль в подоконной доске |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые, простые, осадка полотен – 60 % |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, стены штукатурены побелка, износ – 60 % | Отпадание штукатурки, трещины, следы протечек |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | имеются |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |  |
| горячее водоснабжение | центральное |  |  |
| водоотведение | центральое |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное- 60 % |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертость в ступенях, |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.