Приложение к документации
о проведении открытого конкурса                                                                                                                                           

         УТВЕРЖДЕН
								                        распоряжением  заместителя                                  
                                                                                                             		         мэра города Архангельска
								          от «__» ____2013г. № __
                                      
АКТ
о состоянии общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме № 32,  по ул. Суфтина,
являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Суфтина, д. 32
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ____________________
3. Серия, тип постройки  __________________________________________________________
4. Год постройки  1992
5. Степень износа по данным государственного технического учета -  20 %     на 10.01.2011г.
6. Степень фактического износа _____________________________________________________ 
7. Год последнего капитального ремонта -   нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 	сносу  ______________________________________________________________________
9. Количество этажей  - 9
10. Наличие подвала  ___имеется_________________________________________________
11. Наличие цокольного этажа  _____________________________________________
12. Наличие мансарды  ________________________________________________________________
13. Наличие мезонина  ________________________________________________________________
14. Количество квартир  - 133
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
          ______________________________________________________________________________
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 	непригодными для проживания  _______________________________________________________
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 	реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	_____________________________________________________________________________
18. Строительный объем          -   26826    куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 		       клетками                   4278,7                 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   -      2151,9  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего        
имущества в многоквартирном доме)   - ______________________	кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  __________768,8__________________кв. м
20. Количество лестниц     - 3           шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -  1358,0  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  	-	кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
чердаки, технические подвалы)  - _____________________________________		кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
     -    кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) __________________________ 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Железобетонный ростверк по железобетонным сваям 	Износ 10%	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные, с облицовкой силикатным кирпичом 	Износ 10%	
3. Перегородки	Кирпичные		
4. Перекрытия	
 Железобетонные плиты	Износ 15%	
чердачные			
междуэтажные	Железобетонные плиты	Износ 15%	
подвальные	Железобетонные плиты	Износ 15%	
(другое)			
5. Крыша	Рубероидная	Износ 30%	
6. Полы	Паркет, линолеум, метлахская плитка	Износ 20%	
7. Проемы	Двойные– створные 	Износ 25%	
окна			
двери	Стройплита	Износ 25%	
(другое)			
8. Отделка	Окраска –окон, дверей, оклейка стен обоями	Износ 20%	
внутренняя			
наружная			
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		Износ 40%	
ванны напольные			
электроплиты	имеются		
телефонные сети и оборудование	имеются		
сети проводного радиовещания			
сигнализация	имеется		
мусоропровод	имеется		
лифт	имеется		
вентиляция	имеется		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Проводка скрытая	Износ 40%	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	От городской магистрали		
горячее водоснабжение	центральное		
водоотведение	центральная		
газоснабжение	отсутствует		
отопление (от внешних котельных)	От ТЭЦ		
отопление (от домовой котельной) печи			
калориферы			
АГВ			
(другое)			
11. Крыльца	железобетонные 	Износ 10%	

Начальник управления                                                                                                         
жилищно-коммунального хозяйства
 и энергетики департамента городского 
хозяйства  мэрии города                    						                             А.В. Белов

«____»____________________2013 г.