Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 7 по ул. Карская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Карская, 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22; 06468

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 51%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
           нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2515		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 620,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

375,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль Износ 60% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины, следы гнили, выпучивания Износ 60% |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянное оштукатуренное | Прогибы, перекосы, трещины, следы гнили Износ 50% Треб.кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Гниль деревянных конструкций, отколы шифера, протечки Износ 50% треб кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Просадки, стертости, гниль, расшатаны Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | двойные, летние – створные, зимние - глухие | Состояние удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Трещины в штукатурке, отслоение окраски, следы протечек Износ 50% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и покрашен | Износ 50% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, расшатанность, стертости в ходовых местах Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 8 кор.1 по ул. Карская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Карская, 8 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;06470/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1933

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 30%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2385		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 622,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

378,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 7. Проемы | Летние-створные, зимние-глухие | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль, стертость.45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 8 по ул. Карская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Карская, 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;06469/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 36%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  11

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2464		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 631,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

388,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль Износ 40% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Трещины, выпучивания Износ 50% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Прогибы, перекосы, трещины, следы протечек Износ 50% Треб.кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | отколы шифера, Износ 15% треб |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Просадки, стертости, Износ 40% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Состояние хорошее Износ 10% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка потолков и стен | Трещины в штукатурке, отслоение окраски Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 20% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, местами гниль Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 10/1 по ул. Карская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Карская 10 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;06473/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1929

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 26%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2381		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 631,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

372,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие трещины в цоколе Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины, следы гнили, промерзание Износ 30% |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренные | отпадение штукатурки, следы протечек Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Просадка пола, полы холодные Износ 20% |
| 7. Проемы | Двойные створные | Перекосы проемов Износ 20% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | потемнение окраски Износ 25% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Отслоение краски Износ 25% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | В хорошем состоянии |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | Износ 15% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и сколы в ступенях Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 19 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07013

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 45%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем 439		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 125,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

159,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль в верхней части свай Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен Износ 50% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное , отепленное, оштукатуренное | Заметный прогиб, зыбкость Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | Треб.кап.ремонт |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, сколы, трещины Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклоны, просадки, стертость Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль в оконных блоках и переплетах, перекос дверных балок Износ 50% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки, стены оштукатурены, окрашены | Загрязнение отделочного слоя Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит окрашен | Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Износ 40% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпадение кирпичей, дымление |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  | Осадка и гниль в крыльцах Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 35 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07026/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1926

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 53%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2152		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 552,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

364,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя гниль свай Износ 60% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | 2х кантовый брус | В венцах гниль повреждение обшивки, продуваемость, померзание Износ 55% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие диагональные трещины в балках Износ 55% треб.кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки в кровле, отколы, трещины Износ 55% треб кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стертости досок в ходовых местах, сильная просадка, прогибы Износ 55% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Трещины в подоконных досках, гниль, переплеты расшатаны Износ 50% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Осадка полотен |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки, стены оштукатуренные, окрашены | потемнение и загрязнение окрасочного слоя Износ 50% треб.кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Отставание обшивки от стен |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  | Износ 50% |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные печи | Выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертости в ступенях, гниль в крыльце, перила расшатаны Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 45/1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 45 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29,22;07040/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 41%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем  1801		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 515,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

327,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка смещение со свай Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен, зыбкость и прогибы Износ 40% |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | отпадение штукатурки, следы протечек Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Просадка пола, следы гнили, полы холодные Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | Гниль рам Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекосы проемов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка | Отпадение штукатурки, потемнение окраски Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | Ржавчина труб |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кухонные плиты кирпичные | Износ 40% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Трещины и сколы в ступенях Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 45 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22; 07039/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 41%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2028		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 518,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

348,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка смещение со свай Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен, зыбкость и прогибы Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | отпадение штукатурки, следы протечек Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 35% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Просадка пола, следы гнили, полы холодные Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль рам Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекосы проемов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка | Отпадение штукатурки, потемнение окраски Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | Ржавчина труб |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кухонные плиты кирпичные | Износ 40% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  | Трещины и сколы в ступенях Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 47/1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 47 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  1831		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 518,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

521,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии стен, неравномерная осадка здания, гниль, обрастание мхом цоколя Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из заводского бруса | Промерзание стен, плесень, черный налет, выпучивание стен Износ 40% |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | трещины в местах сопряжения балок со стенами, следы протечек 40 % |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | протечки около труб Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Просадка и прогибы, холодный пол 1-го этажа Износ 55% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створчатые | В подоконниках поражение гнилью, створки не открываются |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Износ 45% |
| (другое) |  | Коробки повреждены |
| 8. Отделка | Потолки оштукатуренные, окна, двери окрашены | Потемнение окрасочного слоя, желтые пятна от протечек Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Ветхость проводки |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 40% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 47 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22; 07043/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _____

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  2015		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 514,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

675,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка смещение со свай Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен, зыбкость и прогибы Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянной, отепленной, оштукатуренное | отпадение штукатурки, следы протечек Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Просадка пола, следы гнили, полы холодные Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойное, створное | Гниль рам Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекосы проемов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стена окрашены, потолки сухая штукатурка | Отпадение штукатурки, потемнение окраски Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытое 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Ржавчина труб |
| отопление (от домовой котельной) печи | От котельной | Износ 40% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины и сколы в ступенях Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 49/1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 49 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 25%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _____

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  1857		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 514,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

328,6

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | искривление горизонтальных линий стен и цоколя Износ35% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах Износ 20% |
| 3. Перегородки | деревянные | трещины и щели в местах сопряжения Износ 20% |
| 4. Перекрытия | Утепленные, деревянные | Диагональные трещины на потолке Износ240% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Удовлетворительно Износ 25% |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | стертости Износ 25% |
| 7. Проемы | Двойные, створчатые | Состояние хорошее |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Износ 20% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Следы ремонтов, ослабление крепления, потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Износ 25% |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | Состояние хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кухонные плиты кирпичные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 49 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 49

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22; 07047/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 37%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
             нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем  1961		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 503,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

326,9

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи деревянные | гниль неравномерная осадка Износ 65% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Искривление горизонтальных линий стен, ослабление крепления венцов Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Частичное поражение гнилью Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные | трещины в балках, в штукатурке, следы протечек Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | протечки, отколы трещины, ослабление крепления листов Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Стирание досок в ходовых местах, гниль черного пола Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створчатые | древесина расслаивается |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Износ 30% |
| (другое) |  | Повреждения полотен, не плотный притвор |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя, трещины, вздутия Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Износ 30% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | Осадка печей, выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Щели в ступенях Износ 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 51 кор. 1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 51 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29 22; 07052/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 33%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем  1850		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 517 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

413,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий стен Трещины в цоколе, Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, прогибы, Износ 30% |
| 3. Перегородки | деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Утепленное, деревянное | Следы протечек, выпучивания Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, сколы, просветы Износ 35% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадки, Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Поражение гнилью, неплотный притвор, расшатанность Износ 30% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолок, стены штукатурка | повреждение окрасочного слоя, отпадение штукатурки износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220А |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 30% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль, Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 51 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 51

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 34%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____нет__________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____нет____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем  1974		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  505,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3__________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

329,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен.Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | Трещины. Износ 35% |
| 3. Перегородки | деревянные | Трещины. Износ 35% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные трещины на потолке.Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы. Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стертость досок в ходовых местах.Износ 35% |
| 7. Проемы | Створные, двойные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Дверные полотна осели. Износ 30% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя. Трещины, гнильИзнос 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль.Износ 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 53 кор. 1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 53 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07055/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 34%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________нет____________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет

18. Строительный объем  1803		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 496,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

406

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя. Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость. Износ 30% |
| 3. Перегородки | дощатые | Частичное поражение гнилью. Износ 30% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные трещины. Износ 35% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы. Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись. Износ 25% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолка и стен | Загрязнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | местная |  |
| газоснабжение | От баллонов | Износ 40% |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Плиты кирпичные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость досок, гниль.Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 55/1 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 55 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07058

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 27%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет_____________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  нет

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2817	куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  751,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3__________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

477,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолка и стен | Потемнение покрасочного слоя. Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Местная магистраль |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 55 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 55

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07057

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 28%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2865		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  759,2_____________________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3__________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

477,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | местная |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 57 кор. 1по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 57 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1995

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г. 7%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2661		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 724 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

99,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

466,9

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные свай с ж/б оголовками, | Отставание отдельных досок забирки, износ 5% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Повреждение конопатки, растрескивание венцов, износ 10% |
| 3. Перегородки | Дощатые, обиты ДВП | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, обиты ДВП | Имеются трещины, протечки, износ 10% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Небольшое повреждение кровли, износ 5% |
| 6. Полы | дощатые | Щели между досками износ5% |
| 7. Проемы | Двойные, створчатые | Не плотности в притворах |
| окна |  |  |
| двери | Из стройплиты | Износ 5% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены и потолки обиты ДВП | Износ 5% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окраска шведским раствором | Удовлетворительное, износ 5% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытое 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение | баллон |  |
| водоотведение |  | Износ 5% |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кухонная плита, оштукатуренная |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Щели между досками Износ 10% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 57 по ул. Лодемская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лодемская, 57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 29%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  2007г.(сваи., кровля)

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет_____________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  нет

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2581		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  750,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

469,2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, с ж/б оголовками | Завершен капитальный ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 3. Перегородки | дощатые | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Завершен кап.ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окраска шведским составом | Удовлетворительное состояние. Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Удовлетворительное состояние. Износ 35% |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Удовлетворительное состояние. Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 4 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07538/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1928

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 51%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1973

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет_________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1853		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  384,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

276,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка. Износ 50% |
| 3. Перегородки | Рубленные и дощатые, оштукатуренные | Выпучивание, прогибы. Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Глубокие продольные трещины вдоль балок, зыбкость. Износ 60% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Многочисленные протечки, сколы, трещины. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Уклон полов, прогиб. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Зимний – глухие, летние- створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, имеются повреждения. Износ 50% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | В штукатурке сколотые части, следы протечек во многих местах. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обит и покрашен | Отставание от стен. Износ 50% |
| (другое) |  | (треб. кап/р) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | Баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Осадка, выпавшие кирпичи в топливнике. Износ 45% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль, стертость, част.ремонт. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 9 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07546/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 45%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _________нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ______нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2611		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  700,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

442,6

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, коробление и повреждение отдельных досок забирки, гниль. (треб. кап/р)Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен, прогибы. Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, следы протечек. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклон, прогиб. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Древесина расслаивается, переплеты расшатаны. Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | Потемнение окрасочного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и покрашен | Гниль, отставание от стен. Износ 50% |
| (другое) |  | (треб. кап/р) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | Неисправность системы .Износ 50% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | (треб. кап/р) |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль, стертость, час. ремонт. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 10 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

г. Архангельск                                                               «____»_________2014 г.

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07543/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 50%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет______________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2568		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  689,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

435,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, коробление и повреждение отдельных досок забирки, гниль. Износ 60% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен, прогибы.. Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Поражение гнилью. Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренное | Глубокие продольные трещины вдоль балок Износ 50% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклон полов, прогиб, Износ 55% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, покоробились. Износ 45%: |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | Выпучивание и отпадение штукатурного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, покрашен | Отставание от стен. Износ 50% треб. кап/ремонт |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | Баллон | Износ 50% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль, стертость, част.ремонт.Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 12 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07546/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1929

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 44%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __нет____________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ______нет__________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2820		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  662,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

408,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | Продуваемость, трещины в венцах. Износ 55% |
| 3. Перегородки | деревянные | Гниль.Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, протечки. Износ 50% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Трещины. Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное, | Уклон. Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Переплеты рассохлись. Износ 35% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, покрашен | Отставание от стен. Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | Баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость досок, гниль, трещины. Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 14 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29,22;07548/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 50%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____нет_________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2271		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  538,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

349,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4х кантного бруса | Выпучивание стен, неравномерная осадка. Износ 50% |
| 3. Перегородки | дощатые | Гниль. Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины вдоль балок, гниль. Износ 55% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклоны, прогибы. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, обвязка полотен повреждена. Износ 50% (треб. кап/р) |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | В штукатурном слое наблюдаются следы, протечек, выпучивание. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и покрашен | Гниль, отставание от стен. Износ50% |
| (другое) |  | (треб. кап/р) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 50% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость досок, гниль, трещины. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 16 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07551/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 31%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет______________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет__________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2234		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  557,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

343,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | Продуваемость, глубокие трещины в венцах. Износ 50% |
| 3. Перегородки | деревянные | Гниль. Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, следы протечек. Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы.Износ20% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| 7. Проемы | Створные, двойные | Удовлетворительное состояние. Износ 15% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолка и стен | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | обшит | Удовлетворительное состояние. Износ 20% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | Удовлетворительное состояние. Износ 25% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Удовлетворительное состояние. | Удовлетворительное состояние. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 18 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 54%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _____________нет__________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет__________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2307		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 539 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

349,6

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, повреждение и коробление отдельных досок забирки, гниль. Износ 60% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка. Износ 55% |
| 3. Перегородки | деревянные | Гниль. Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Глубокие продольные трещины вдоль балок, Износ 50% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Многочисленные сколы, трещины. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Уклоны полов, прогибы, гниль. Износ 55% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створчатые |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, имеются повреждения. Износ 60% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Выпучивание, отпадение штукатурного слоя. Протечки .Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, покрашен | Гниль, отставание от стен. Износ 50% |
| (другое) |  | (треб. кап/р) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, сколы в ступенях, гниль. Износ 60% (треб. кап/р) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 22 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07558/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 44%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет__________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет_______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1794		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  447,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

289,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение нижней части столбов. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость. Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное | Диагональные трещины, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Трещины, протечки, сколы. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Незначительный уклон полов. Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Древесина расслаивается. Износ 40% |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков | Состояние хорошее. Износ 25% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) | Обшит, покрашен | Состояние хорошее. Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Выпадение отдельных кирпичей. Износ 30% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Состояние хорошее. Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 24 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07560/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _______нет________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ______нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1520		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  385,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

247,2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, повреждение верхней части столбов. Износ 50% 9треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Неравномерная осадка, прогибы. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянное, оштукатуренное | Трещины. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное | Следы протечек, гниль. Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянное, утепленное | Уклон полов, прогиб. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись. Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Штукатурный слой во многих местах утрачен. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Гниль, отставание от стен. Износ 50% (треб.кап.р) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Просадка, выпадение отдельных кирпичей, нарушение кладки. Износ 50% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль, трещины. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 26 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07562/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________нет_______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1764		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  441 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

286,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
|  | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наименование конструктивных элементов | Продуваемость. Износ 40% |
| 3. Перегородки | 1. Фундамент | Гниль. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Следы протечек, гниль. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Состояние хорошее. Износ 20% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Прогибы, просадки, Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные створчатые |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, имеются повреждения. Износ 45% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолка | Следы протечек, выпучивание штукатурного слоя. Износ 50%(треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) | обшит | Гниль, отставание от стен. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Износ 45% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль, трещины. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 27 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07563

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 45%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___нет______________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2099		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 510,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

328

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Прогибы, промерзание, продуваемость. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные трещины, гниль. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, сколы, трещины. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные | Просадка полов, уклон, стертость ходовых мест. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, покоробились. Износ 45% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолка и стен | В штукатурке сколотые части, следы протечек. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, покрашен | Гниль, отставание от стен. Износ 50% (треб. кап/р) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Сдвиги кирпичей в топливниках. Износ 40% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, гниль. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 28 кор. 1по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 28 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 41%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _______нет__________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______нет_______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1810		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 445,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

294,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание. Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, гниль. Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогиб. Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Древесина расслаивается, переплеты расшатаны, дверные коробки перекошены. Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | Потемнение окрасочного слоя. Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | обшит | Отставание отдельных досок от стен. Износ 30% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Трещины. Износ 40% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль, трещины. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 28 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 41%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет___________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1679		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 438 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

284,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость, промерзание. Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные трещины, следы протечек. Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины. Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленное | Просадки, прогибы. Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Переплеты расшатаны, обвязка полотен повреждена. Износ 45% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Потемнение окрасочного слоя. Износ 30% |
| (другое) | обшит |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость досок, гниль, трещины. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 29 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07567/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 51%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________нет____________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ______нет_________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2271		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 525,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

334

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость, промерзание, глубокие трещины. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, следы протечек, гниль. Износ 50% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  | (треб.кап/р) |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, многочисленные протечки. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадка, местами проломы отдельных досок. Износ 55% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль в оконных блоках, перекос дверных блоков. Износ 50% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок | Выпучивание и отпадение штукатурного слоя, пятна. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Износ 55% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость досок, гниль, трещины. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 30 кор. 1  по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 30 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07569/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _________нет________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ______нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1169		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 326,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

205,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение гнилью в верхней части столбов. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость, трещины в венцах. 45% (треб. кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, следы протечек. Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, ослабление крепления листов. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадки. Износ 40% |
| 7. Проемы |  | Древесина расслаивается, переплеты расшатаны, обвязка полотен. Износ 40% |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи, кирпичные, оштукатуренные | Выпадение кирпичей, перекос |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 30 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07568

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _________нет________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________нет_______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2555		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 699,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

440,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание. Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью. Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины, гниль. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, протечки. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадки. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные проемы осели. Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка | Выпучивание и отпадение штукатурки. Износ 45% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | Баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Трещины, сдвиги кирпичей в топливниках. Износ 50% (треб. кап/р) |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость досок, гниль. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 31 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 48%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет_________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1317		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 337,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

212,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи деревянные | Неравномерная осадка здания, гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Деформация стен здания, гниль . Износ 50% (треб.кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленное, оштукатуренное | Прогиб, поражение балок гнилью. Износ 45% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Многочисленные протечки, сколы. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклоны полов. Износ 45% (треб.кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты рассохлись, не плотный притвор. Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | Загрязнение отделочного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Износ 50% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины и сколы в ступенях. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 32 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07571/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _______нет_______

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________нет________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2518		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 711,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

441,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение нижней части столбов. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Поражение гнилью в углах. Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Поражение гнилью Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины на потолке. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Многочисленные протечки, сколы, трещины. Износ 55% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклоны полов, просадки. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | Износ 50% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | Отслоение штукатурного слоя. Загрязнение отделочного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпавшие кирпичи в топливнике. Износ 50% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Осадка и гниль в крыльцах. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 33 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07572

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 52%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет__________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1245		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 328,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

205,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нетII. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка здания. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Гниль в нижних венцах. Деформация стен. Износ 50% (треб.кап/р) |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 50% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Поражение балок гнилью, прогиб. Износ 50% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, протечки. Износ 55% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное | Уклоны полов, стертость полов. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Перекос дверных блоков, гниль в оконных переплетах. Износ 60% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и перегородок | Загрязнение отделочного слоя Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окрашен шведским составом | Износ 50% (треб. кап/р) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Приборы повреждены. Износ 55% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Осадка и гниль в крыльцах. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 34 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07573

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 47%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____нет_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2442		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 703,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

444

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка здания. Износ 40% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Деформация стен. Износ 45% (треб.кап./р) |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Гниль. Износ 45% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Прогиб, зыбкость. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | (треб. кап/р) |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, протечки. Износ 50% (тре. Кап/р) |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное | Уклон полов, Износ 45% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Перекос дверных блоков, гниль в оконных переплетах. Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка перегородок, потолков | Загрязнение отделочного слоя. Износ 50% (треб. Кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окрашен шведским составом | Загрязнение отделочного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Неисправность печей. Износ 50% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль в крыльцах. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 35 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07574

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 52%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет_________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1235		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 329,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

205,9

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка здания. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Деформация стен, гниль. Износ 50% (треб. кап/р) |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Гниль .Износ 50% (треб. кап/р) |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренное | Прогиб, зыбкость. Износ 50% (треб. кап/р) |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, протечки Износ 55% (треб. кап/р) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Уклоны полов, просадка. Износ 55% (треб. кап/р) |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль в оконных блоках, перекос дверных проемов |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Износ 50% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков | Загрязнение отделочного слоя. Износ 50% (треб. кап/р) |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потря эластичности электропроводки. |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Износ 55% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Сильная осадка и гниль в крыльцах. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 36 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07575/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2423		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 691,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

436,6

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Выпучивание стен и прогибы Износ 45% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | отпадение штукатурки, Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Просадка пола, полы холодные Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль рам, расслоение древесины Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекосы проемов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок | Отпадение штукатурки, следы протечек Износ 50% треб.кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпучивание стенок, выпадение кирпичей Износ 50% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины и сколы в ступенях, перила расшатаны Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 37 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07576/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 59%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1208		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 323,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

204,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, повреждение досок забирки Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Поражение гнилью, в двух кв. стены обгорели Износ 60% |
| 3. Перегородки | деревянные | Отклонение от вертикали Износ 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогиб, следы увлажнений, следы пожара Износ 60% треб.кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, протечки, ослабление крепления листов Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | В двух кв. полы обгорели, гниль, трещины Износ 60% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | В рамах гниль, древесина расслаивается. Износ 60% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Коробки повреждены, наличники местами утрачены |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Потемнение окрасочного слоя, трещины Износ 60% треб.кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Износ 60% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 65% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи, кирпичные, оштукатуренные | Неисправности печей. Приборы повреждены |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертости, гниль Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 39 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07577/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 41%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1873		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 506,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

328,6

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен и прогибы Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | отпадение штукатурки, Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Отколы, трещины, протечки Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Просадка пола, полы холодные Износ 40% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль рам, расслоение древесины Износ 40% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекосы проемов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков | Отпадение штукатурки, следы протечек Износ 40% треб.кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпучивание стенок, выпадение кирпичей Износ 40% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины и сколы в ступенях, перила расшатаны Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 41 кор.1  по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 41 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07579

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 40%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1834	куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 512,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

333,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)          нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, разрушение забирки Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Продуваемость и промерзание, Износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | трещины на потолке, следы увлажнений Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки и просветы в отдельных местах Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Просадки, холодные, Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты расшатаны, щели Износ 40% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Коробки повреждены |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потоки оштукатуренные | Потемнение окрасочного слоя, следы протечек Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов | Износ 40% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Разрушение дымоходов, трещины в штукатурке |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 41 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29 ,22;07578/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 40%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем 1853		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 501,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

___________69,0________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

557

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | Трещины в венцах, конопатка нарушена, износ 40% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, сухая штукатурка | Трещины в штукатурке, износ 35% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | В 1995г кровля перекрыта, износ 30% |
| 6. Полы | деревянные | Стирание досок в ходовых местах, износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные-створные | Рассохлись, износ 40% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Неплотный притвор, износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка | Трещины в штукатурном слое, износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллонный |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное отопление , оштукатуренные | Дымление , трещины,износ40% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Осадка крыльца, износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 43 кор.1 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 43 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 45%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______нет_______________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1823		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 513,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

331,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | неравномерная осадка здания, гниль в верхней части свай. Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | деформация стен, гниль в нижних и подоконных венцах. Износ 45% |
| 3. Перегородки | деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | поражение балок гнилью, прогиб. Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | протечки, отколы, трещины. Износ 30% |
| 6. Полы | деревянные, утепленные | уклоны, просадки, стертость пола Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | гниль в оконных блоках и переплетах |
| Окна |  |  |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен | . Загрязнение отделочного слоя Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Износ 50% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Значительная осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 43 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07580

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1870		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 521 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

333,9

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения обшивки цоколя Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Покоробилась обшивка, промерзание углов Износ 45% |
| 3. Перегородки | дощатые | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины в штукатурке сырые пятна Износ 45% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Повреждение листов шифера протечки Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное | Стирание досок в ходовых местах Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Состояние удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки – сухая штукатурка | Повреждения окрасочного слоя, трещины в штукатурке Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 40% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, следы гнили, расшатанность Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 45 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

.I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07582/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1900		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 511,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

330,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения обшивки цоколя Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Покоробилась обшивка, промерзание углов Износ 40% |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины в штукатурке сырые пятна Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Повреждение листов шифера протечки Износ 30% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стирание досок в ходовых местах Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты рассохлись |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Не плотный притвор Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки, перегородки оштукатуренные | Повреждения окрасочного слоя, трещины в штукатурке Износ 50% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 40% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Повреждения приборов |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, следы гнили, расшатанность Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 45 кор. 1 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 45 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07583

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 44%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

Нет

18. Строительный объем  1860		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 508,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

332,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения обшивки цоколя Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Покоробилась обшивка, промерзание углов Износ 45% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, оштукатуренное, отепленное | Трещины в штукатурке сырые пятна Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Повреждение листов шифера протечки Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стирание досок в ходовых местах Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты рассохлись |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Не плотный притвор Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены, потолки оштукатуренные | Повреждения окрасочного слоя Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 40% |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Повреждения приборов |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, следы гнили, расшатанность Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 47 кор.1  по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 47 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07585/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 34%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1934		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 520,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

335,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Отсутствие досок цоколя Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | 4х кантный брус | Неравномерная осадка Износ 35% |
| 3. Перегородки | дощатые | Износ 35% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек Износ 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Сколы, трещины, просветы, ослабление крепления листов Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Прогибы, просадки Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты расшатаны Износ 30% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков | Трещины в штукатурке Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | баллон | Износ 40% |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Плохие трубы, выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины в ступенях, просадка Износ 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 49 по ул. Мудьюгская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мудьюгская, 49

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07586

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 30%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  1956		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 504,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

337,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка Износ 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | осадка углов Износ 25% |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Следы увлажнения в туалетах Износ 25% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины в штукатурке Износ 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, отколы, трещины, разрушение кровли Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | прогибы, просадки, уклон полов Износ 30% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью Износ 30% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Переплеты расшатаны |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился, вздутия и отслоения Износ 30% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | Износ 40% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Разрушение дымоходов, трещины в штукатурке |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, зыбкость Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.02.2014г. №444р

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 7 по ул. Полярной Звезды

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Полярная Звезда, 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;07761/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2430		куб. м.

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 532,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

365,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения обшивки цоколя Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Заводской брус | Покоробилась обшивка, промерзание углов Износ 50% |
| 3. Перегородки | дощатые | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины в штукатурке сырые пятна Износ 50% треб.кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Повреждение листов шифера протечки Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стирание досок в ходовых местах. Износ 40% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Переплеты рассохлись |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Не плотный притвор Износ 40% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки и стены оштукатурены | Повреждения окрасочного слоя Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | обшит |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  | Износ 50% |
| газоснабжение | баллон |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпадение кирпичей, трещины в штукатурке |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины в ступенях, просадка Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин