Приложение к конкурсной документации и извещению

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г. № 1237р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 8,  по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Бергавинова, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ____________________________

3. Серия, тип постройки    -  ___________________________________________________________

4. Год постройки              -     1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета       -65 % на 2004 г.

6. Степень фактического износа  - _______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта      _______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	__________________________________________________________________________________

9. Количество этажей        -         2

10. Наличие подвала  -  нет__________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  -  нет  ____________________________________________________

12. Наличие мансарды  -   нет  _________________________________________________________

13. Наличие мезонина  -   нет   __________________________________________________________

14. Количество квартир      -        8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -____нет______________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   - Распоряжение зам. мэра  № 2546р от 24.10.2011 г. ; акт МВК от 15.09.2011 г. № 109

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов  правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
 нет  ________________________________________________________________________________

18. Строительный объем                -             2388		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - ______656,1  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -___________575,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  _____- 2______________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -_69,7____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,  технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, коробление отдельных досок забирки – 65%. Требуется кап.ремонт. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продувание, промерзание, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью 65% |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, коробление, гниль – 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы протечек, гниль – 55% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, отколы, трещины, ослабления крепления листов, протечки – 60 %. Требуется кап.рем. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль, просадки, трещины, стертости, местами изломы отдельных досок – 65%. Требуется капитальный ремонт |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | Гниль, створки не открываются |
| окна |  |  |
| Двери | Филенчатые | Дверные коробки местами перенесены и перекошены, Износ – 70%, требуется кап.ремотн. |
| 8. Отделка | Обшит, окрашен, сухая штукатурка потолков, перегородок. Масляная окраска окон, дверей | Выпучивание, отслоение, трещины, загрязненные пятна – 60% |
| внутренняя (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | естественная | Износ – 65%. Треб. капит. ремонт |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В | Неисправность системы |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистарли | Износ – 50% |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | центральное | Износ – 50% |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Неисправность системы, износ -50% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Ремонт стертости ступеней в ходовых местах. Износ – 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                          А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 53% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1865	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 460,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 291,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные | Печные трубы находятся в аварийном состоянии |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства мэрии города						       А.В. Белов

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  20 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 64% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2237 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 475,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 279,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  329 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 55%, |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 40% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50% |
| - Перекрытия |  | 50% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40% |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 45% |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные - створные | 55% |
| двери | филенчатые | 45% |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | 45% |
| наружная |  | 45% |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства мэрии города						       А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г. № 1237р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 14,  по ул. Целлюлозная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Целлюлозная, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________________

3. Серия, тип постройки    -  ______________________________________________

4. Год постройки              -     1959 (2010 – ВКР свайного основания)

5. Степень износа по данным государственного технического учета       - 57 % на 1996 г.

6. Степень фактического износа  - ____________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта         __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	___________________________________________________________________________________

9. Количество этажей        -         2

10. Наличие подвала  -  нет____________________________________

11. Наличие цокольного этажа  -  нет       ________________________

12. Наличие мансарды  -   нет  ______________________________

13. Наличие мезонина  -   нет   ______________________________

14. Количество квартир      -        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -____нет____________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   - нет _______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
 нет ___________________________________________

18. Строительный объем                -             2865,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

_______728,9___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________728,9______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  _____- 2______________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - __79,4____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продувание, промерзание, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью 65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, коробление, выпучивание, гниль – 55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы протечек, гниль – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, отколы, трещины, ослабления крепления листов, протечки – 60 %. Требуется капитальный ремонт. |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |  |
| 7. Проемы | Летние – отворные, зимние - глухие | Гниль, створки не открываются, переплеты расшатаны. Износ – 60% |  |
| окна |  |  |  |
| Двери | Филенчатые | Дверные коробки местами перенесены и перекошены, Износ – 60%, требуется кап.ремотн. |  |
| 8. Отделка | Обшит, окрашен, сухая штукатурка потолков, перегородок. Масляная окраска окон, дверей | Выпучивание, отслоение, трещины, загрязненные пятна – 60% |  |
| внутренняя (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция | естественная |  | Износ – 50%. Треб. капитальный |
| (другое) |  |  | ремонт |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  | Неисправность системы |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистарли |  | Износ – 50% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Износ – 50% |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ |  | Неисправность системы износ – 50% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                          А.Ю. Старостин