Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 19.12.2014 г. № 4561р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  1 кор.2 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 1 кор.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 58%   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 3

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2929	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   662,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 662,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  14 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 142

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1951

- Степень износа по данным государственного технического учета: 36%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 1

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1784	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   454,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 454,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 кор.1 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 16 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2255	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   533,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 533,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  33 по ул. Вологодская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 33

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2204	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   522,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 522,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | Тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  25 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2283	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   518,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 518,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 59%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2001	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   476,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 476,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  30 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 30

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2012 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 19731	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   479,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 479,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  32 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61%   на 1999 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1978	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   494,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 494,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  33 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 33

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2003 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2209	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   584,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 584,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  36 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 36

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2022	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   476,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 476,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  37 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2331	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   582,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 582,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  39 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2331	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   600,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 600,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  39 кор.1 по ул. Гагарина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 39 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2314	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   591,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 591,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  47 по ул. Карельская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карельская, дом 47

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1942

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68%   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 4478	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   987,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 987,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  42 по ул. Карла Маркса

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 42

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1903

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1258	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   307,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 307,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  74 по ул. Логинова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Логинова, дом 74

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 56%   на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1594	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   399,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 399,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  172 кор.3 по пр. Ломоносова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Ломоносова д.172 кор.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 3

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2702	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   663,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 663,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  200 кор.1 по пр. Ломоносова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Ломоносова д.200 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71%   на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1411	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   343,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 343,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  59 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.59

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2189	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   549,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 549,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  61 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.61

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2190	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   551,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 551,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  63 по пр. Обводный Канал

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.  Обводный Канал д.63

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2300	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   558,0	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 558,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | Есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.50

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68%   на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2165	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   576,0	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 576,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  52 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.52

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 74%   на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2176	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   594,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 594,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  56 по ул. Попова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Попова д.56

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2001г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2226	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   596,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 596,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  1 по ул. Самойло

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Самойло д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1939

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    31 комната

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2165	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   1256,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 505,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  28 по ул. Свободы

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2095	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   389,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 389,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  57 кор.1 по ул. Свободы

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы д.57 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1910

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 776	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   171,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 171,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №107 кор.1   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.107 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 756	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   191,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 191,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №113   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.113

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1913

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 868	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   182,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 182,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №194 кор.1   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.194 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70%   на 1999г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2215	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   485,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 485,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №194 кор.2   по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов д.194 кор.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2001г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2084	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   489,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 489,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент |  |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки |  |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.