## Лист1
Приложение 16
Величины фактического и планируемого отпуска электрической и тепловой энергии с 2011 по 2028 год, Гкал
№ пп | Наименование | Единицы измерения | период
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| ПАО "ТГК-2" |  | период 2011: факт; период 2012: факт; период 2013: факт; период 2014: факт; период 2015: факт; период 2016: факт; период 2017: факт; период 2018: факт
1 | Отпуск электрической энергии с шин АТЭЦ | тыс.кВтч | 1561.134 | 1627.167 | 1618.492 | 1528.484 | 1482.3272 | 1568.927 | 1580.0913 | 1501.3237 | 1569.7 | 1574.4091 | 1579.1323 | 1583.8697 | 1588.6213 | 1593.3872 | 1598.1674 | 1602.9619 | 1607.7707 | 1612.5941
2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов АТЭЦ | тыс. Гкал | 2667.921 | 2839.078 | 2673.989 | 2686.488 | 2602.513 | 2731.171 | 2697.017 | 2726.714 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865 | 2747.865
3 | Собственные нужды на отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 9.535 | 9.899 | 9.065 | 9.958 | 9.245 | 9.591 | 9.645 | 9.349 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598 | 9.598
4 | Тепловые потери всего | тыс. Гкал | 471.849 | 510.2927 | 466.8662 | 492.5087 | 482.9825 | 484.2063 | 508.81 | 521.268 | 474.172 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897 | 470.897
5 | Полезный отпуск тепловой энергии (потребителям): | bar: период 2019 to период 2020
5.1 | Архангельская ТЭЦ | тыс. Гкал | 2186.5 | 2318.9 | 2198.1 | 2184 | 2110.2855 | 2237.3737 | 2234.3442 | 2250.3735 | 2264.095 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37 | 2267.37
| в том числе Приморский район (МО "Талажское") |  | период 2019: 5.322; период 2020: 6.447
5.2 | Собственные котельные | тыс. Гкал | 4.109 | 4.717 | 4.696 | 4.865 | 4.7605 | 5.1254 | 5.1256 | 4.9855 | 5.146 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
5.3 | Покупная (котельные), в т.ч. | тыс. Гкал | 305.482 | 316.481 | 299.249 | 310.641 | 309.277 | 331.234 | 341.292 | 331.6462 | 347.872 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477 | 339.477
| в том числе Приморский район (д. Окулово) |  | период 2019: 0.01746; период 2020: 0.01746
| АО "Архоблэнерго" |  | период 2019: 272.49; период 2020: 267.945
| ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" |  | период 2019: 13.57; период 2020: 13.278
| ООО "Мегаполис" |  | период 2019: 0.68; период 2020: 0.719
| ООО "ТЭПАК" |  | период 2019: 61.132; период 2020: 57.535
Справочно: | bar: период 2019 to период 2020
| ООО "Энергия Севера" |  | период 2019: 9.499; период 2020: 9.043
Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения ПАО "ТГК-2"
№ пп | Источник теплоснабжения | Вид топлива источника | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | АТЭЦ (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 175200 | 20250 | 12328 | 405 | 0 | 6254.5 | 13437 | 5649.55 | 12998.3291 | 13020.7026 | 13043.1432 | 13065.6511 | 13088.2265 | 13110.8696 | 13133.5807 | 13156.3599 | 13179.2075 | 13202.1236
2 |  | газ природный (тыс. м3) | 549164 | 754685 | 739038 | 731334 | 708894.184 | 755146.346 | 745834.619 | 729136.412 | 754245.151 | 755543.4003 | 756845.5444 | 758151.5949 | 759461.5635 | 760775.462 | 762093.3023 | 763415.096 | 764740.8551 | 766070.5916
3 | Котельная о. Хабарка ул. Декабристов, д.17, к.1. | каменный уголь(т) | 1587 | 1923 | 1779.6 | 1753.3 | 1529.1 | 1527.5 | 1545.5 | 1449.9 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198 | 1916.6198
4 | Котельная по пр. Ленинградский, д.58, к.1. | дизельное топливо (т) | 14 | 14 | 13.595 | 13.671 | 12.802 | 13.014 | 13.206 | 12.504 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028
Индикаторы развития системы централизованного теплоснабжения г.Архангельск в зоне теплоснабжения ПАО "ТГК-2"
№ пп | Наименование | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| ПАО "ТГК-2" |  | 2011: факт; 2012: факт; 2013: факт; 2014: факт; 2015: факт; 2016: факт; 2017: факт; 2018: факт
1 | Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии с коллекторов АТЭЦ | кг/Гкал | 139.5888 | 135.6754 | 134.4534 | 135.3671 | 135.8825 | 137.8328 | 136.6884 | 137.384 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1
2 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин АТЭЦ | г/кВтч | 316.5801 | 310.627 | 311.9163 | 312.7995 | 314.3517 | 323.8353 | 324.6363 | 316.869 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7
3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности АТЭЦ | % | 25.0186 | 26.5644 | 25.1379 | 24.152 | 23.4634 | 24.84 | 25.33 | 25.4321 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531 | 24.2531
СТЭЦ-1
| СТЭЦ-2 |  | 2011: 12.0141; 2012: 13.34; 2013: 12.15; 2014: 13.4877; 2015: 12.7396; 2016: 14.2262; 2017: 15.1122; 2018: 15.6301
4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме АТЭЦ |  | 0.91071 | 0.9024 | 0.93993 | 0.94104 | 0.95165 | 0.94848 | 0.97874 | 0.95137 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953
5 | Коэффициент использования теплоты топлива АТЭЦ | % | 69.2962 | 71.1159 | 70.3654 | 70.9946 | 70.7914 | 69.0646 | 68.9268 | 70.7092 | 69.9339 | 69.8892 | 69.8445 | 69.7998 | 69.7551 | 69.7105 | 69.6659 | 69.6213 | 69.5767 | 69.5322
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | НУР 2019 утвержденные
|  | В, тут | 866636 | 890635 | 864361 | 841771 | 819608 | 884519 | 881606 | 850330 | 877387.2165 | 878897.4249 | 880412.1639 | 881931.4471 | 883455.2881 | 884983.7007 | 886516.6985 | 888054.2954 | 889596.505 | 891143.3412 | тут
|  | Вэ, тут | 494224 | 505442 | 504834 | 478109 | 465972 | 508074 | 512955 | 475723 | 503402.79 | 504912.9984 | 506427.7374 | 507947.0206 | 509470.8616 | 510999.2742 | 512532.272 | 514069.8689 | 515612.0785 | 517158.9147 | ээ | 320.7
|  | Втэ, тут | 372412 | 385193 | 359527 | 363662 | 353636 | 376445 | 368651 | 374607 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | 373984.4265 | тэ | 136.1
[9 empty] | 18021 | 7260 | 17547.7443 | 17577.9485 | 17608.2433 | 17638.6289 | 17669.1058 | 17699.674 | 17730.334 | 17761.0859 | 17791.9301 | 17822.8668 | мазут
[9 empty] | 863585 | 843070 | 859839.4722 | 861319.4764 | 862803.9206 | 864292.8181 | 865786.1824 | 867284.0267 | 868786.3646 | 870293.2095 | 871804.5749 | 873320.4744 | газ
Баланс тепла по данным АТЭЦ
|  | Q пвк, Гкал | 257255 | 295547 | 172244 | 167565 | 132042 | 147100 | 60622 | 141908 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909 | 117.5909
|  | αПВК от Qкол | 0.096425 | 0.1041 | 0.064415 | 0.062373 | 0.050736 | 0.05386 | 0.022477 | 0.052044 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794 | 0.042794
|  | Впвк, тут | 38684.9624 | 44443.1579 | 25901.3534 | 25197.7444 | 19855.9398 | 22120.3008 | 9116.0902 | 21339.5489 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491 | 17682.8491
|  | Qвыр, Гкал | 2011: 2881031; 2012: 3028161; 2013: 2867606; 2014: 2842118; 2015: 2730767; 2016: 2855437; 2017: 2851869; 2018: 2918124
|  | Qсн, Гкал | 2011: 213110; 2012: 189083; 2013: 193617; 2014: 155630; 2015: 128254; 2016: 124266; 2017: 154852; 2018: 191410
|  | Qта, Гкал | 2011: 2740891; 2012: 2896571; 2013: 2840200; 2014: 2727066; 2015: 2679731; 2016: 2837800; 2017: 2974839; 2018: 2905797
доля от Qвыр:
|  | ПВК | 0.089293 | 0.0976 | 0.060065 | 0.058958 | 0.048353 | 0.051516 | 0.021257 | 0.04863 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468
|  | ТА | 2011: 0.95136; 2012: 0.95654; 2013: 0.99044; 2014: 0.95952; 2015: 0.98131; 2016: 0.99382; 2017: 1.0431; 2018: 0.99578
Для расчета
|  | Доля Qта | 0.91071 | 0.9024 | 0.93993 | 0.94104 | 0.95165 | 0.94848 | 0.97874 | 0.95137 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953 | 0.95953
|  | Q та | 2011: 2623776; 2012: 2732614; 2013: 2695362; 2014: 2674553; 2015: 2598725; 2016: 2708337; 2017: 2791247; 2018: 2776216
Расчет Китт
|  | Эв | 1785930.131 | 1854188.125 | 1841264.743 | 1740463.012 | 1696480.183 | 1796575.617 | 1810029.181 | 1723392.385 | 1799154.2605 | 1804551.7233 | 1809965.3784 | 1815395.2746 | 1820841.4604 | 1826303.9848 | 1831782.8967 | 1837278.2454 | 1842790.0802 | 1848318.4504
|  | Эсн, % | 0.12587 | 0.12244 | 0.12099 | 0.12179 | 0.12623 | 0.12671 | 0.12704 | 0.12886 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753
|  | Китт (по приказу 952) | 69.2962 | 71.1159 | 70.3654 | 70.9946 | 70.7914 | 69.0646 | 68.9268 | 70.7092 | 69.9339 | 69.8892 | 69.8445 | 69.7998 | 69.7551 | 69.7105 | 69.6659 | 69.6213 | 69.5767 | 69.5322
Note on C59: Автор: =Qкол+Qсобств нужды
Note on L41: Автор: 0,0577 - доля расхода Qсн, срзнач 2016-2018
Note on L57: Автор: СРЗНАЧ 2016-2018
Note on L63: Автор: СРЗНАЧ 2016-2018
Note on L70: Автор: СРЗНАЧ 2016-2018

## Лист2
Энергоисточник | 2011 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2027
| Отпуск электроэнергии, | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на | Потребление топлива на | Суммарное потребление | Отпуск электроэнергии, | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на | Потребление топлива на | Суммарное потребление | Отпуск электроэнергии, | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на | Потребление топлива на | Суммарное потребление | Отпуск электроэнергии, | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на | Потребление топлива на | Суммарное потребление
| млн кВт*ч |  | отпуск электроэнергии, | отпуск тепловой энергии, | топлива, тыс. т у.т. | млн кВт*ч |  | отпуск электроэнергии, | отпуск тепловой энергии, | топлива, тыс. т у.т. | млн кВт*ч |  | отпуск электроэнергии, | отпуск тепловой энергии, | топлива, тыс. т у.т. | млн. кВт*ч |  | отпуск электроэнергии, | отпуск тепловой энергии, | топлива, тыс. т у.т.
|  |  | тыс. т у.т. | тыс. т у.т. |  |  |  | тыс. т у.т. | тыс. т у.т. |  |  |  | тыс. т у.т. | тыс. т у.т. |  |  |  | тыс. т у.т. | тыс. т у.т.
ТЭЦ ОАО «ТГК-2» | 1561.1 | 2667.9 | 495.2 | 372.4 | 867.6 | 1648.5 | 2735 | 511 | 371.1 | 891.8 | 1668.3 | 2749 | 517.2 | 371.1 | 899.1 | 1668.3 | 2749 | 517.2 | 371.1 | 899.1
Котельные | 0 | 308.1 | 0 | 72.7 | 72.7 | 0 | 374.6 | 0 | 74.8 | 74.8 | 0 | 386.2 | 0 | 77 | 77 | 0 | 423.9 | 0 | 82.9 | 82.9
эксплуатируемые
ОАО
«АрхоблЭнерго»
Прочие | 0 | 164.2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 170.6 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 177.7 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 178.6 | 0 | 16.6 | 16.6
котельные
Вновь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 520.8 | 0 | 96.7 | 96.7
строящиеся
котельные
Всего: | 1561.1 | 3140.2 | 495.2 | 459.3 | 954.5 | 1648.5 | 3280.2 | 511 | 461.2 | 981.9 | 1668.3 | 3433.3 | 517.2 | 486.9 | 1014.9 | 1668.3 | 3872.3 | 517.2 | 567.3 | 1095.3
[10 empty] | 27.4 | 0.028706 |  |  |  | 33 | 0.033608 |  |  |  | 80.4 | 0.07922
|  |  | Энергоисточник | Вид топлива | 2011 | 2017 | 2022 | 2027
|  |  | ТЭЦ ОАО «ТГК-2» | природный газ | 628.11 | 874 | 881.1 | 881.1
|  |  |  | мазут | 238.53 | 17.837 | 17.982 | 17.982
|  |  | Котельные эксплуатируемые ОАО «Архангельский КоТЭК» (до 01.08.2013) | природный газ | 0 | 28.63 | 29.69 | 35.1
|  |  |  | уголь | 39.03 | 14.14 | 13.18 | 13.18
|  |  |  | мазут | 31.09 | 4.83 | 4.83 | 4.83
|  |  |  | диз. топливо | 0.73 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | биотопливо | 1.83 | 25.09 | 26.99 | 27.51
|  |  | Прочие существующие котельные | природный газ | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31
|  |  |  | уголь | 0.88
|  |  |  | мазут | 3.69 | 0.91 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | биотопливо | 5.35 | 12.2 | 13.54 | 13.68
|  |  | Вновь строящиеся котельные | природный газ | 0 | 0 | 22.35 | 96.66
|  |  | Всего по городу | природный газ | 632.42 | 878.31 | 907.76 | 982.07
|  |  |  | уголь | 39.91 | 14.14 | 13.18 | 13.18
|  |  |  | мазут | 273.31 | 23.577 | 23.722 | 23.722
|  |  |  | диз. топливо | 0.73 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | биотопливо | 7.18 | 37.29 | 40.53 | 41.19
|  |  |  | Все виды топлива | 953.55 | 953.317 | 985.192 | 1060.162