## Лист1
Приложение № 8
Присоединенные тепловые нагрузки по группам потребителей тепловой энергии в разрезе источников
№ п/п | Наименование источника | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, Гкал/ч
|  | Бюджет | Жилищные организации, НПУ, ЧЖД | Прочие | ИТОГО
1 | Архангельская ТЭЦ | 252.9268 | 873.608 | 292.1667 | 1418.7015
2 | Котельная п. Цигломень (ул. Севстрой, 3, корп.1) | 3.8227 | 16.1677 | 0.89569 | 20.886
3 | Котельная № 2 (п.Зеленец, ул. Зеленец, д. 57,стр.3) | 0.039 | 1.8192 | 0.32409 | 2.1822
4 | Котельная п.Турдеево (ул. Таежная, 19, стр.1) | 0.0895 | 1.1757 | 0 | 1.2652
5 | Котельная п.Турдеево Промбаза (ул.Центральная, д.2, стр.1 ) | 0 | 0.32502 | 0 | 0.32502
6 | Котельная поселка Лесная речка (Лахтинское шоссе, 20, стр.1) | 0.22253 | 3.4751 | 0.12379 | 3.8215
7 | Котельная п. Лесная речка (Лахтинское шоссе, 1) | 0 | 1.4839 | 0.011976 | 1.4959
8 | Котельная п. Зеленый бор (Промузел «Зеленоборский», стр. 19) | 0.46446 | 2.5679 | 0.065973 | 3.0983
9 | Котельная № 2 (ул. Пограничная, д. 13, к.1) | 0.85743 | 2.2917 | 0.037912 | 3.1871
10 | Котельная (ул. Аллейная, д. 20, стр.2) | 0 | 1.4154 | 0.023652 | 1.4391
11 | Котельная (ул. Речников, 32, корп.1, стр.1) | 0 | 0.54554 | 0 | 0.54554
12 | Котельная (ул. Дрейера, 13, корп.2) | 0.0346 | 0.46459 | 0 | 0.49919
13 | Котельная (ул. Кочуринская, 23, стр.1) | 0 | 0.1044 | 0 | 0.1044
14 | Котельная (пр. Северный, 24, стр.1) | 0 | 0.1812 | 0 | 0.1812
15 | Котельная (ул. Адм. Макарова, 2, корп.4, стр.1) | 0 | 0.22773 | 0 | 0.22773
16 | Котельная порта Бакарица (ул.Лесозаводская, д. 8, стр.3) | 0.46019 | 2.6047 | 0.83014 | 3.895
17 | Котельная п. Глухое (ул. Дрейера, д. 1, корп.4, стр.2) | 0 | 1.5603 | 0.03125 | 1.5915
18 | Котельная (ул. Адм. Макарова, д. 33, стр.1) | 0.21779 | 0.16241 | 0 | 0.3802
19 | Котельная ст. Исакогорка (ул. Клепача, д. 13, корп.1) | 0.86097 | 8.9054 | 0.93569 | 10.7021
20 | Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Речников, 1) | 0.89014 | 6.9282 | 0.54985 | 8.3682
21 | Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Лесозаводская, д. 25) | 1.2429 | 6.8827 | 0.33623 | 8.4619
22 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 0 | 0.15759 | 0 | 0.15759
23 | Котельная ООО «Помор» (ул. Доковская, 6, корп.1, стр.3) | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27415
24 | Котельная (ул. Дорожников, д. 4, стр.1) | 0 | 0.236 | 0.6322 | 0.86821
25 | Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Дрейера, 12, стр.1) | 0.1181 | 0.69926 | 0.39814 | 1.2155
26 | Котельная ООО "ТЭПАК" (ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп.1) | 0.51121 | 3.3469 | 2.0384 | 5.8964
27 | Котельная пос. 29 лесозавода (ул. Лодемская, 56) | 0.26 | 0.98089 | 0.00143 | 1.2423
28 | Котельная (о.Бревенник, ул. Луганская, д. 14, стр.1) | 0.4262 | 3.4278 | 0.09791 | 3.952
29 | Котельная (ул.Моряка, д.10, корп.3, стр.1) | 0.08141 | 1.0445 | 0.01353 | 1.1394
30 | Котельная пос. 24 лесозавода (о.Бревенник ул.Чупрова, 10, стр.1) | 0 | 0.25206 | 0.00442 | 0.25648
31 | Котельная (ул. Победы, 6, стр.1) | 0 | 0.71483 | 0 | 0.71483
32 | Котельная ООО "ТЭПАК" (ул. Постышева, д.35) | 0.7431 | 6.0309 | 0.27529 | 7.0492
33 | Котельная ООО "ТЭПАК" (ул. Родионова, д. 25, стр.5) | 1.8879 | 10.2633 | 0.61273 | 12.764
34 | Котельная ООО "Архбиоэнерго" (о. Бревенник, ул. Емецкая, 8, корп.1) | 0.12085 | 3.0919 | 0.085101 | 3.2978
35 | Котельная БТО (ул. Маймаксанская, 77, к.2) | 0.01537 | 1.9792 | 1.007 | 3.0016
36 | Котельная (ул. Маслова, 17, стр.1) | 0.14394 | 0.95547 | 0 | 1.0994
37 | Котельная пос.14 лесозавода (ул. Маслова, 1) | 0 | 0.11373 | 0 | 0.11373
38 | Котельная пос.21 лесозавода (ул.Корабельная, 19, стр.1) | 0 | 0.26308 | 0 | 0.26308
39 | Котельная (ул. Кегостровская, 53, корп.1) | 0.52715 | 0.89033 | 0.018 | 1.4355
40 | Котельная № 2 (ул.Аэропорт Кегостров, 38 стр.1) | 0 | 0.21817 | 0 | 0.21817
41 | Котельная о.Краснофлотский (ул. Лермонтова, д. 2, стр.2) | 0.184 | 3.4206 | 0.80392 | 4.4085
42 | Котельная ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" (п. Силикатчиков) | 0.53508 | 4.3666 | 0.27767 | 5.1794
43 | Котельная пос. Гидролизного завода (ул. Гидролизная, д.12) | 0.96589 | 10.5574 | 0.12409 | 11.6473
44 | Котельная (ул. Пирсовая, д.71, стр.1, корп.1) | 0 | 0.064632 | 0 | 0.064632
45 | Котельная пос.Конвейер (ул. Толстого, д.30, корп.1, стр.1) | 0 | 0.32798 | 0 | 0.32798
46 | Котельная ООО "УК"Мегаполис" (ул. Лесотехническая, 1, стр.2) | 0.25845 | 0.072277 | 0 | 0.33073
47 | Котельная о. Хабарка | 0.40905 | 1.1074 | 0.3879 | 1.9043
48 | Котельная Беломорской СПК (пр. Ленинградский, 58, корп.1) | 0 | 0.049326 | 0 | 0.049326
ИТОГО |  | 269.3167 | 987.8029 | 303.1107 | 1560.2302