Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «  »  _________2015 г. № ___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 22

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1964

- Степень износа по данным государственного технического учета: 49%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1977	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   581,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 518,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  23  по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 23

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 37  %   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1822	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   502,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 449,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  122  по ул. Гуляева,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 122______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1941

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68 %   на 2013 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2673	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   689,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 611,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 по ул. Полярная,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Полярная, дом 21______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68 %   на 2013 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2574	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   799,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 727,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  40  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 40______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1954

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60 %   на 2009 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2360	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   579,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 532,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  46 кор.1  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 46 кор.1______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1939

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 2012 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2310	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   591,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 520	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  51 кор.1  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 51 кор.1_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 54 %   на 1996 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1665	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   422,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 422,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  55  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 55______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1939

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2169	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   470,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 470,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  55  кор.1 по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 55_кор.1_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета: 63 %   на 2012 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1496	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   437,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 403,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  59  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 59______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 64 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2621	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   612,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 540,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  62  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 62_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1934

- Степень износа по данным государственного технического учета: 62 %   на 1996 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2545	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   588,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 588,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  64 по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 64

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 2012 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3024	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   798,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 735,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  68  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 68______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета: 46 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2744	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   708	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 708	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  70  по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 70______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 56 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2292	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   475,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 475,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4  по ул. Челюскинцев,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, дом 4______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1900

- Степень износа по данным государственного технического учета: 41 %   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 872	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   237,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 237,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  485  по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 48______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1617	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   417,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 417,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Дерев. |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50  по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 50______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета: 45 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1584	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   404,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 404,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  52  по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 52______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 36 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 4102	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   993,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 993,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  54  по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 54______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60 %   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2153	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   546,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 496,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  32 по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65%   на 2001 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2465	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   605,52	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 536,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4  по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета:48 %   на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1441	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   412,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 412,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 12	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11  по ул. Наб. Георгия Седова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Георгия Седова, дом 11______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1918

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1315	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   362,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 362,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12  по ул. Наб. Георгия Седова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Георгия Седова, дом 12______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1903

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 1996 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3735	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   760,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 760,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 кор.2  по ул. Красных партизан,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 4 кор.2_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1927

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1748	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   422,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 358,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  89 по пр. Никольский,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Никольский, дом 89_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1827

- Степень износа по данным государственного технического учета: 82 %   на 2011 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1315	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   347,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 299,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9  по ул. Наб. Георгия Седова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Георгия Седова, дом 9______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1921

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1220	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   333,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 312,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  19  по ул. Наб. Георгия Седова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Георгия Седова, дом 19______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1917

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 2011 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 947	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   279	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 279	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9  по ул. Маймаксанское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанское шоссе, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1939

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2637	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   533,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 533,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Маяковского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маяковского, дом 11_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1910

- Степень износа по данным государственного технического учета: 75 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1346	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   332,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 332,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  32 по ул. Мещерского

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г.Архангельск,ул.Мещерского дом 32________________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 72 %   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2464	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   487	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 487	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | металлическая |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 по ул. Мостовая

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мостовая, дом 22_______________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1967

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70 %   на 2003 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2242	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   629,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 570,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Шиферная по деревян. конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 кор.1  по ул. Речная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Речная, дом 22 кор.1____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1979

- Степень износа по данным государственного технического учета: 43 %   на 2000  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1262	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   355,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 330,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  44 кор.1 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 44 кор.1____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70 %   на 1996  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 1

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 495	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   112	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 112	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  60 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 60___________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 23%   на 1995  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2992	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   747,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 747,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  71 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 71__________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69%   на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3114	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   816,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 753	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  73 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 73___________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60%   на 1997  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2512	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   526,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 526,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  75 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 75___________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 1997  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3109	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   736,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 736,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  77 по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 77

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 1997  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2426	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   530,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 530,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  83 по ул. Советская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 83 _______________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1577	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   415,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 415,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  46 по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 46 ____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1751	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   420,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 420,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  52 кор.1 по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 52 кор.1_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2971	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   575,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 575,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  79 по ул. Ярославская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 79

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3194	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   606,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 606,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  123 по ул. Гуляева,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 123_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 72 %   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2838	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   710,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 710,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  27 по ул. Кедрова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кедрова, дом 27_______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2570	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   538,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 538,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  29 по ул. Кедрова

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кедрова, дом 29____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1934

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 1997  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2729	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   502,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 410	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 кор.2 по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 21 кор.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65%   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2980	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   583,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 583,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  121 по ул. Гуляева,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 121_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2470	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   582,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 582,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные отепленные, |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  102 по ул. Гуляева,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 102_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1948

- Степень износа по данным государственного технического учета: 45 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3140	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   733	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 733	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  103 по ул. Гуляева

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 103_______________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1950

- Степень износа по данным государственного технического учета: 40 %   на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2913	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   690,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 690,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная |  |
| - Полы | деревянные |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  30 по ул. Красных партизан

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 30_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 58 %   на 2009  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1602	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   445,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 413,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  34 по ул. Красных партизан

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 34_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 25 %   на 2004  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1522	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   396	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 396	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша |  |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.