Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от « 01 » июля 2015г. № 2034р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  10 корпус № 1  по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 10, корпус 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1964

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47  %   на 1998 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1849	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   513,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 339,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  109  по ул. Гуляева,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гуляева, дом 109______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1966

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1932	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   515	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 340	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  33 по ул. Красных партизан,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 33_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 59 %   на 2003 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2438	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   654,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 590,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  23 по ул. Полярная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Полярная, дом 23________________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47 %   на 1993 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2590	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   724,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 724,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | металлическая |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | песное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50по ул. Советская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, дом 50________________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета: 55 %   на 2000 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2047	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   531	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 482	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Шиферная по деревян. конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  37 по ул. Ярославская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 37____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета: 48 %   на 1998  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1621	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   424,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 424,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Деревянные стропильные ноги, шиферная по деревян. конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Летние-створные, зимние-глухие |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка потолков, м/окраска окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  57 по ул. Ярославская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 57____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61 %   на 2006  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 4365	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   960,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 875,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Деревянные стропильные ноги, шиферная по деревян. конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Летние-створные, зимние-глухие |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка потолков, м/окраска окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | центральная |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  77 по ул. Ярославская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 77____________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1934

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 1997  г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2470	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   594,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 594,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц:     2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи, столбчатые |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные и неоштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | По деревянным балкам, оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Деревянные стропильные ноги, шиферная по деревян. конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Летние-створные, зимние-глухие |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | м/окраска окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Открытая, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистарали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич оштукатурен |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Конечная,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конечная, дом 16 ________________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1982

- Степень износа по данным государственного технического учета: 46 %   на 2004 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 1

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 458	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   140,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 140,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Маяковского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маяковского, дом 9_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1910

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66 %   на 2002 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2 (13 комнат)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 806	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   237,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 237	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  116 по пр. Никольский,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Никольский, дом 116________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 59 %   на 2003 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    2  (42 комн.)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3121	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   616,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 616	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  8 по ул. Мещерского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 8_________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 50 %   на 1997 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1329	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   339,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 339,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Полярная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Полярная, дом 11________________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1964

- Степень износа по данным государственного технического учета: 16 %   на 1995 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1152	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   350,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 350,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской |  |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской магистрали |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города	А.Ю. Старостин

«___»____________2014г.