Приложение№1

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 1 по, ул. Дорожников

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Дорожников д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2001г.-   43%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1984

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1208  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   356,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     329,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 29,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный, ленточный |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые |  |
| 03. перегородки | Деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, ДВП, линолеум |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит, окрашен , цоколь оштукатурен/Штукатурка , окраска |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От баллонов От квартальной котельной |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №2 по, ул. Дорожников

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00:0000:100081\01

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2001г.-   37%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1988

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1863   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   583,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     519,9.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   54 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   365,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки |  |
| 3. перегородки | дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы | Открытая проводка, 220в От баллонов От котельной |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйстваи энергетики

департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 3 по, ул. Дорожников

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00:0000:100083\01

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2001г.-   46%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1841   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   581,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     516,2.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  72,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1093,3    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки |  |
| 3. перегородки | дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы | Открытая проводка, 220в От баллонов От котельной |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйстваи энергетики

департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 4 по, ул. Дорожников

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00:0000:100084\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2001г.-   31%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1988

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3736   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   921,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     855,9.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  71,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   365,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный ленточный |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из силикатного кирпича |  |
| 3. перегородки | гипсокартоновые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж\плиты |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы | Открытая проводка, 220в От емкости От котельной |  |
| 11. Крыльца | ж\бетонные лестницы |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйстваи энергетики

департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 125 по ул. Лахтинское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе д.125

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего, капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     433,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   257,4  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55 |
| 3. перегородки | Рубленные из бруса | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 55 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашены | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен/ штукатурка стен, потолков, окраска окон и дверей | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской магистрали От баллонов От квартал. котельной | 55 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 127 по, ул. Лахтинское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 127

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-  50 %

6. Степень фактического износа

7. год последнего капитального ремонта: 1971

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   402,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     402,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  36,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   256,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонные столбы | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | дощатые | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) канализация Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной местная | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 129 по, ул. Лахтинское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 129

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   43%

6. Степень фактического износа

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   412,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     412,4     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  41,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   258,1    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 132 по, ул. Лахтинское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 132

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-  50 %

6. Степень фактического износа

7. год последнего капитального ремонта: 1971

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   402,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     402,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  36,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   256,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонные столбы | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | дощатые | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) канализация Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной местная | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 134 по, ул. Лахтинское шоссе

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 134

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   62 %

6. Степень фактического износа

7. год последнего капитального ремонта: 1971

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   517,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     517,7     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  60,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   583,3    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные | 70 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 60 |
| 3. перегородки | дощатые | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 60 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 20 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 70 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) канализация Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной местная | 65 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 1 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10528\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1940

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.-   26 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 492,8

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     492,8      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   .м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный, цоколь-кирпичный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 20 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 15 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От котельной | 10 |
| 11. Крыльца | деревянные | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 3 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.-  13 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 2000г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 527,4

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     480,1      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  57,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 394,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бревен | 30 |
| 3. перегородки | дощатые | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 15 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 5 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, металлимческие | 0 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 5 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной От квартальной котельной | 5 |
| 11. Крыльца | деревянные | 15 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1993-94

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 749,0

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     749,0      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 312,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | 0 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бревен | 0 |
| 3. перегородки | дощатые | 0 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 0 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 0 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 0 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, металлимческие | 0 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 0 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От котельной От квартальной котельной | 0 |
| 11. Крыльца | деревянные | 0 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 33 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29,22

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-  24 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1997 - 1998 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2332 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 583,4

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     583,4      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  63,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 475,7  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный ленточный | 25 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса | 40 |
| 3. перегородки | Дощатые, деревянные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 20 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 5 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной | 5 |
| 11. Крыльца | деревянные | 5 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 35 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29,22

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.-  11 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 2003 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2332 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 625,6

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     515,9      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  109,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 395,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный ленточный |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса |  |
| 3. перегородки | Дощатые, деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 37 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29,22

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-  49 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     431,4      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  109,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 395,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса | 45 |
| 3. перегородки | Дощатые, деревянные | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы канализация | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной местная | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 52 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   42 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 445,1

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     445,1      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 67,0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   336,2   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный ленточный | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | 40 |
| 3. перегородки | кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От котельной | 40 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 60 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 60

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   50 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 466,0

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     466,0      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 68,0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   346,9кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирпича | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 60 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 63 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 63

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: А-1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.-   42 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  А-2128 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 467,5

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     467,5      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 72,4  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   336,2   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | 40 |
| 3. перегородки | кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж\плиты | 40 |
| 5. крыша | Ондулин по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые металлические | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От котельной | 45 |
| 11. Крыльца | ж\бетонные лестницы | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 65 по, ул. Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 65

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000105820

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: А-1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.-  43 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : А-2053 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м. 544,7

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     479,8      кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 67,2  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирпича | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Железобетонные плиты | 40 |
| 5. крыша | Ондулин по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, металлимческие | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 5 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   53%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1978

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     499,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   55,8    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    395,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный, ленточный | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 55 |
| 03. перегородки | Деревянные | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные утеплённые, оштукатуренные | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 60 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит, окрашен /Штукатурка стен, потолков ,окраска дверей, окон, стены окрашены | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От местн.магистрали От ёмкости От квартал.котельной | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1920

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   16%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1994

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     307,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    207,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | 0 (новый) |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из брёвен | 35 |
| 03. перегородки | Деревянные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отеплённые, оштукатуренные | 30 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 0 (новые) |
| 7. Проемы | Двойные створные, из стройплиты | 0 (новые) |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен/Штукатурка стен, потолков ,окраска дверей, окон, стены окрашены | 0 (вновь) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От квартал.котельной | 0 (вновь) |
| 11. Крыльца | Деревянные | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 28 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1916

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1974

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     156,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    236,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Каменный ленточный , цоколь оштукатурен | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из брёвен | 60 |
| 03. перегородки | Деревянные | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отеплённые, оштукатуренные | 55 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены/Штукатурка стен, потолков ,окраска дверей, окон, стены окрашены | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От баллонов От квартал.котельной | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 39 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     437,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    387,6  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные t=55см | 45 |
| 03. перегородки | Деревянные | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отеплённые, оштукатуренные | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатуренные стены/Штукатурка стен, потолков ,окраска дверей, окон, стены окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От местной магистрали От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестницы | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 40 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     446,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   52,1  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    325,3  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | 45 |
| 03. перегородки | Кирпичные и деревянные | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные , деревянные, монолитные | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филёнчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатурен /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От мест.магистрали От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестничные клетки, крыльца | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 41 корп.1 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.41 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     451,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   64,9    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    333,8  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Шлакоблоки | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | 40 |
| 03. перегородки | Гипсошлаковые | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, из стройплиты | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатурены /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От мест.магистрали От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестничные клетки, крыльцо | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 41 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012г.-   62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  2953 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     647,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   72,5   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    468,7  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | 60 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные,оштукатуренные | 60 |
| 03. перегородки | Гипсолитовые | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные утеплённые | 60 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 65 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен, потолков ,окраска дверей, окон, стены окрашены | 60 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной | 65 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестницы | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 42 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   45%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     456,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   66,7   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    448,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутонный ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные , оштукатуренные | 40 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены оштукатурены, окрашенны/Штукатурка потолка, окраска дверей, окон, стены окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От местной магистрали От ёмкости От квартальной котельной | 45 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестницы и крыльца | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 44 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   45%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     447,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   64,5  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    337,5  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | 40 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатурен /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца, лестницы | Ж/бетонные и деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 50 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.50

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   45%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     448,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)     кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    333,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ,ленточный | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные t=55см | 40 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные , монолитные | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатурен /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной | 15 |
| 11. Крыльца | Лестницы бетонные | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 54 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   43%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     448,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)     кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    336,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные t=55см | 40 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонное, монолитное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены оштукатурены/Штукатурка потолка, окраска дверей, окон, стены окрашены | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной | 45 |
| 11. Крыльца | Бетонные лестницы | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 56 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.56

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10574/00

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     446,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   65,8  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    336,2  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 60 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные, оштукатуренные | 50 |
| 03. перегородки | Кирпичные, оштукатуренные | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные В с/узле – облицовка плиткой | 60 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатуренны /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной | 50 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестничные клетки | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 59 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.59

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   1810 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     452,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   57,91  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    329,1  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные , оштукатуренные | 50 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Деревянные, бетонные | 60 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены оштукатурены, окрашенны/Штукатурка потолка, окраска дверей, окон, стены окрашены | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной | 50 |
| 11. Крыльца | Бетонные лестницы | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 61 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.61

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   40%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     454,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    343,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные t=70см | 35 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены облицованы силикатным кирпичом /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От мест.магистрали (кв. 8, 5,10) От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатур.(кв.3,2) | 45 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестницы | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 62  по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.62

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   39%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     452,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  63,5   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    343,3  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные t=70см | 35 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, из стройплиты | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены облицованы силикатным кирпичом /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 15 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестничные клетки | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 64 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.64

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009г.-   42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   2028 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     474,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   75,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    372,6  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | 40 |
| 03. перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 40 |
| 5. крыша | Ондулин по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые, металлические | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От ёмкости От квартал.котельной Кирпичные, оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца, лестницы | Ж/бетонные и деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 65 корп.1 по, ул.Локомотивная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Локомотивная,  д.65 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: серия-30, тип проекта 30-03

4. Год постройки: 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   12%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     558,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   55,2  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    448,3  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные блоки на свайном основании | 10 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные t=70см | 10 |
| 03. перегородки | Кирпичные | 10 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 10 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные, из стройплиты | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены облицованы силикатным кирпичом /Штукатурка потолка,окраска дверей,окон,стены окрашенны | 15 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, От мест.магистрали Центральное От ёмкости От квартал.котельной | 15 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные лестничные клетки, крыльцо | 10 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин