Приложение к извещению

и документации о проведении

открытого конкурса

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 1 корп. 1

2. Год постройки  1933

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 39 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2886 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 450 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 28 корп. 1

2. Год постройки  1951

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 73 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем                    1109 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 289 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 181,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 39 корп. 1

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 17 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1299 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 190,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 21

2. Год постройки  1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 60 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2122 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 329,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 23

2. Год постройки  1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 67 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2314 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 354,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 28 корп. 1

2. Год постройки  1952

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1959 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 523 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 305,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 29

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 38 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем                    1993 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 365 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 35

2. Год постройки  1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 49 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2191 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 403,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 38

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 56 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1186 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 452,9 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 225,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гайдара 16

2. Год постройки  1933

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 45 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  3

6. Количество квартир 18

7. Строительный объем                    4443 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 693,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Карельская 53

2. Год постройки  1942

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 65 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 10

7. Строительный объем                    2581 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 675 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 404,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Комсомольская 43 корп. 2

2. Год постройки  1937

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 34 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2526 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 373,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Комсомольская 46

2. Год постройки  1943

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 10 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем                    1668 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 235,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ломоносова 213

2. Год постройки  1932

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    3842 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 723,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ломоносова 279

2. Год постройки  1934

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    3525 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 601,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Обводный канал 88

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 42

7. Строительный объем                    3270 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 593,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Обводный канал 123

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем                    1631 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 324,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 50 корп. 1

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 64 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2210 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 394,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 56 корп. 1

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 63 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2297 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 396,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 60

2. Год постройки  1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2296 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 385,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Бадигина 4 корп. 1

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 62 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 6

7. Строительный объем                    2464 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 417,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Бадигина 7

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 50 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    3017 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 495,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Самойло 26

2. Год постройки  1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 37 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем                    2541 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 367,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Сибиряковцев 10

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 40 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1652 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 288,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Советских космонавтов 192

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1677 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 447,1 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 279,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Советских космонавтов 194

2. Год постройки  1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 64 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2213 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 549,8 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 330,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Суфтина 37

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 48 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир12

7. Строительный объем                    2848 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 513,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Суфтина 45

2. Год постройки  1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 59 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1176 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 360,6 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 224,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Теснанова 16

2. Год постройки  1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1584 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 280,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Тыко Вылки 6

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 43 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1667 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 278,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Тыко Вылки 2

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 46 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1627 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 420,5 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 277,1м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |