Приложение к извещению

и документации о проведении

открытого конкурса

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 4 корп. 1

2. Год постройки  1962

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 46 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1938 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 343,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 6

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1174 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 225,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 8 корп. 1

2. Год постройки  1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 54 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2621 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 784,6 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 489,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 8

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 57 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2906 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 493 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21 корп. 1

2. Год постройки  1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 33 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2985 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 493,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21 корп. 3

2. Год постройки  1969

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 43 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1906 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 334,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 21

2. Год постройки  1934

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 26 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 10

7. Строительный объем                    3050 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 474,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 24

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2003 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 347,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Кузнецова 24

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 45 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1631 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 272,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 109 корп. 1

2. Год постройки  1967

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1974 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 341,8м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 118 корп. 1

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 18 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1495 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 255,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 121 корп. 1

2. Год постройки  1931

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2569 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 327,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гуляева 120 корп. 4

2. Год постройки  1969

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 47 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1842 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 343,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 19 корп. 1

2. Год постройки  1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 50 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1374 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 242,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 22 корп. 1

2. Год постройки  1949

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 51 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2506 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 347,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 39

2. Год постройки  1930

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 60 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем                    3223 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 299,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Кедрова 43

2. Год постройки  1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2514 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 491,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 4

2. Год постройки  1942

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 35 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2716 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 332,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 32

2. Год постройки  1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 25 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1544 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 437,6

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 253,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Красных партизан 39

2. Год постройки  1963

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 26 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1862 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 324,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Мещерского 4

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 59 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1367 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 374,3

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 220,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Мещерского 10

2. Год постройки  1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 61 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1314 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 373,1

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 220,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Советская 63 корп. 1

2. Год постройки  1950

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 35 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем                    3176 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 411,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Советская 63

2. Год постройки  1936

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2604 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 375,9

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 375,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Челюскинцев 53

2. Год постройки  1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 16 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1575 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 256,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Челюскинцев 55

2. Год постройки  1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 23 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1632 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 279,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 52 корп. 2

2. Год постройки  1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 65 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем                    3151 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 563,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 56

2. Год постройки  1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 67 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2300 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 358 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 59

2. Год постройки  1940

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 61 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1843 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 280,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 61

2. Год постройки  1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 49 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    3254 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 516,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ярославская 61

2. Год постройки  1938

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на ____год 71 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 1

7. Строительный объем                    3227 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - 611 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 521,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |  |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |  |
| 4. Перекрытия |  | удв |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | деревянные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |  |
| 6. Полы | дощатые | удв |  |
| 7. Проемы |  | удв |  |
| окна |  |  |  |
| двери | двойные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | обшитые, окрашенные | удв |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  |  |
| Печное отопление | от гор. сети |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Радио |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| Телевидение |  |  |  |
| Канализация | центральная |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | от емкости |  |  |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | удв |