Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск»

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  13 по ул. Бергавинова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Бергавинова, дом 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 2004г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1974

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: : МВК от 04.08.2015 г. № 285 распоряжение от 10.08.2015 г. № 2398р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2458	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 557,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 377,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65 |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65 |
| - Перекрытия |  | 65 |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65 |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65 |
| - Проемы |  | 65 |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65 |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65 |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65 |
| электроснабжение | Центральные электросети | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65 |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  5 по ул. Горького,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Горького, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1939

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от  24.12.2013 г. № 215, распоряжение от 13.01.2014 г. № 34 р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2585	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 565,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 380,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 69% поражение гнилью, деревянные сваи утратили свою несущую способность, под несущими стенами установлены поддерживающие городки |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 69% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 69% трещины в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 69% |
| чердачные | деревянное, отепленное | удовлетворительное |
| междуэтажные | оштукатуренные | удовлетворительное |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью, просадки в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 69% отколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 69% искривление полов в горизонтальной плоскости |
| - Проемы |  | 69% |
| окна | Двойные – створные | Поражение гнилью, перекос оконных блоков с рамами |
| двери | филенчатые | Перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 69% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного слоя в отдельных местах, трещины в штукатурке |
| наружная |  | Частичное отставание досок, отслоение краски |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 69% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | Износ инженерных сетей 69% |
| электроснабжение | Центральные электросети | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 69% поражение деревянных конструкций гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  13 по ул. Горького,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

1Адрес многоквартирного дома: ул. Горького, дом 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 13.05.2014 г. № 115, распоряжение от 16.05.2014 г. № 1514р.

Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2570	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 566,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 375,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 67% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 67% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 67% глубокие трещины |
| - Перекрытия |  | 67% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные | трещины в штукатурке |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 67% трещины, протечки, гниль деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 67% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Проемы |  | 67% |
| окна | Двойные– створные | Поражение гнилью в отдельных местах |
| двери | филенчатые | Перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 67% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурки, трещины |
| наружная |  | Отслоение досок, краски |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 67% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей 67% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 67% гниль деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  7 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 7

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1928

- Степень износа по данным государственного технического учета: 77% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 16.11.2011 г. № 167, распоряжение от 16.12.2011г. № 3360р.

- Количество этажей: 1

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1336	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 346,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 375,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью, утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 75% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 75% глубокие трещины |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | прогиб, поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 80% отколы, трещины, протечки, гниль деревянных конструкций |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 80% поражение гнилью, просадки пола |
| - Проемы |  | 80% |
| окна | Двойные– створные | Поражение гнилью |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 80% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Массовые отслоения штукатурного слоя |
| наружная |  | Массовые отслоение досок |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей 65% |
| электроснабжение | Центральные электросети | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 75% гниль деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 72% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): акт МВК от 17.02.2015 г. № 71, распоряжение от 27.02.2015 г. № 534р ( кв. № 1,3,4), акт МВК от 26.04.2016 г. № 154, распоряжение от 17.05.2016 г. № 1280р (кв. № 5,6).

- Строительный объем: 2203	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 473,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):88, 4	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 324,8 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 75% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Продольные и поперечные трещины в штукатурке |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 75% массовые протечки, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | Прогибы, просадки, в отдельных местах |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | Поражение гнилью оконных рам и блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Отставания досок в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% гниль деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1950

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2016

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1424	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 390,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 236,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 1% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% уклон полов отдельных местах |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1962

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 25.01.2012 г. № 13, распоряжение от 27.02.2012 г № 365р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2085	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 493,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 331,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% деформация стен, сильное поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% отклонение от вертикали |
| - Перекрытия |  | 60% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные просадки |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% трещины, сколы, расслоение асбестоцементных листов, деревянные конструкции поражены гнилью |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% сильно поражены гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | Поражение гнилью, перекос оконных проемов |
| двери | филенчатые | перекоси дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурки, трещины |
| наружная |  | Обшивка поражена гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей 70% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление печное |  | Разрушение отопительных печей, трещины |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  17 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1952

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2003(отдельных конструкций)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1990	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 482,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 310,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 47% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 47% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 47% |
| - Перекрытия |  | 47% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Прогиб, поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 47% сколы, трещины в асбестоцементных листах |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 47% |
| - Проемы |  | 47% |
| окна | Двойные – створные | оконные блоки частично поражены гнилью |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 47% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Трещины штукатурного слоя |
| наружная |  | Отслоение досок в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | износ инженерных сетей47% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 47% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18, корп. 1 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 18, корпус 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1989

- Степень износа по данным государственного технического учета: 10% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2500	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 591,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 389,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 10% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 10% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 10% |
| - Перекрытия |  | 10% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 10% ослабление крепления листов |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 10% |
| - Проемы |  | 10% |
| окна | Двойные– створные | Частичное поражение гнилью |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 10% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Частичное отставание досок |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных систем 10% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 40% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2080	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 518,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 320 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40% поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40% |
| - Перекрытия |  | 40% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Диагональные и поперечные трещины |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражены гнилью в отдельных местах, имеются отклонения по горизонтали |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40% ослабление крепления листов, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 40% прогибы посадки |
| - Проемы |  | 40% |
| окна | Двойные – створные | оконные блоки поражены гнилью |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Отставание досок в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей 40% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  20 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 15% на 1999г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1999(всего дома)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2084	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 523,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 325,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 35% поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35% |
| - Перекрытия |  | 35% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью, просадки пола в отдельных квартирах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35% сколы. Трещины, отслоение асбестоцементных листов |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 35% посадки пола |
| - Проемы |  | 35% |
| окна | Двойные– створные | оконные блоки поражены гнилью, перекос оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 35% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Отставание досок в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 35% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей 35% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 35% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 22

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 17% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2002

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2046	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 481,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 318,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 17% частичное поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 17% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 17% |
| - Перекрытия |  | 17% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 17% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 17% |
| - Проемы |  | 17% |
| окна | Двойные – створные | Поражение гнилью |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 17% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Частичное отставание досок в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 17% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных систем 17% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 17% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 24

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1967-1968

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1972	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 487,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 213 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 66% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 66% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 66% |
| - Перекрытия |  | 66% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 66% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 66% |
| - Проемы |  | 66% |
| окна | Двойные– створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 66% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 66% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 66% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 66% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1972-1973

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 28.04.2011 № 49, распоряжение от 06.10.2011 № 2367р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1989	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 481,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 472,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 71% поражение гнилью, утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 71% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 71% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 71% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | поражены гнилью, имеются сильные просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 71% сквозные отверстия, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 71% просадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 71% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью, перекос оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 71% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей |  |
| наружная |  | Массовое отставание досок, поражение гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 71% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных сетей71% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 71% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  28 по ул. Добролюбова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Добролюбова, дом 28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1967

- Степень износа по данным государственного технического учета: 38% на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 5

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 153

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 14564	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 3633,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1014,8 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | ж/б | 25% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатный кирпич | 30% разрушение облицовочного слоя наружных стен в отдельных местах |
| - Перегородки | Керамический кирпич | 30% |
| - Перекрытия |  | 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 45% ослабление крепления листов, сколы, отверстия, гниль отдельных деревянных конструкций стропиловки |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 45% |
| - Проемы |  | 55% |
| окна |  | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 55% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | сильный износ инженерных сетей 55% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  | 40% разрушение верхнего слоя бетонных крылец |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  2, корп. 2 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом 2, корпус 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1924

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 15.09.2011 № 107, распоряжение от 03.11.2011 № 2644р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1844	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 445,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 288,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью, утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Прогиб, поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%ослабление крепления листов к обрешетке, сколы, отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 75% |
| окна | Двойные – створные | сильно поражены гнилью |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Массовое отслоение штукатурного слоя |
| наружная |  | Массовое отставание досок, поражение гнилью конструкций обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | сильный износ инженерных сетей 60% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% деревянные конструкции поражены гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1934

- Степень износа по данным государственного технического учета:70% на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1966

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 14.04.2011 г. № 36, распоряжение от 18.05.2011 г. № 1081 р.

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 27

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2227	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 556,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 361,3 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80 % потеряли свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, искривление горизонтальных линий стен |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | деревянные конструкции сильно поражены гнилью, массовые просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% сколы, трещины, расслоение асбестоцементных листов, ослабление крепежных элементов, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% деревянные конструкции сильно поражены гнилью, просадки пола |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные – створные | поражение гнилью деревянных конструкций |
| двери | филенчатые | поражение гнилью деревянных конструкций, перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурки и окрасочного слоя в отдельных местах |
| наружная |  | Отставание досок, поражение гнилью обшивки дома |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70 % |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | сильный износ инженерных систем 70 % |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1956(переоборудовано 1992)

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 23.08.2012 г. № 137, распоряжение от 14.09.2012 г. № 1948р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1930	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 463,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 297 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% сильно поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Прогиб, поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% трещины, сколы, ослабление крепежных элементов, гниль деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью, сильные просадки пола, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные – створные | перекос и поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос и поражение гнилью дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного слоя в отдельных местах, трещины |
| наружная |  | Отставание досок, поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 80% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | сильный износ инженерных конструкций 80% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  39, корп. 2 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  39 корп. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1965

- Степень износа по данным государственного технического учета: 50% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 24

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 23.12.2008 г. № 82, распоряжение от 29.01.2009 г. № 86р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1625 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 466,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 316,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 290,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% утратили сою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 45% поражение гнилью в отдельных местах, выпучивание стен, прогибы. Отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 45% |
| чердачные | деревянное, отепленное | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные просадки |
| междуэтажные | оштукатуренные | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные просадки |
| подвальные |  | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные просадки |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 45% сколы, трещины, сквозные отверстия, расслоение асбестоцементных листов, поражение гнилью стропиловки и слуховых окон |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 55% поражение гнилью деревянных конструкций, сильные просадки |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные– створные | оконные блоки перекошены, поражены гнилью |
| двери | филенчатые | дверные блоки перекошены, поражены гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и гниль наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 45% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | сильный износ инженерных конструкций 45% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (ТЭЦ) | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50 % поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  46, корп. 1 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  46 корп. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета:51% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 14.01.2014 г. № 6, распоряжение от 22.01.2014 г. № 119р.

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 24

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1607 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 466,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 309,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 582,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 51 сильно поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 51 поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 51 поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 51 |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 51 сколы, трещины, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 51 поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 51 |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью и перекос оконных блоков |
| двери | филенчатые | поражение гнилью и перекос дверных блоков |
| (другое) |  | 51 |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 51 |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 51 |
| электроснабжение | Центральные электросети | износ электросетей и электрооборудования |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (печное) | Печи кирпичные, оштукат. | отслоение штукатурки, выпадение кирпичей в сводах |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 51 поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  46 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  46

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1887 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 466,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 338,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):70	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 480,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60 поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской зхаготовки | 45 поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45 |
| - Перекрытия |  | 40 |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражены гнилью в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50 сколы, трещины |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 55 |
| - Проемы |  | 30 |
| окна | Двойные– створные | оконные блоки поражены гнилью |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 45 |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание наружной обшивки, поражены гнилью в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 55 |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | износ инженерных конструкций 55 |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50 поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50, корп. 1 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  50, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 51% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Заключение МВК от 24.01. 2013г. № 8, не пригоден для проживания

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1559 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 467,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 318,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):70	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  288,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60%, гниль деревянных свай |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45%, 45% |
| - Перекрытия |  | 45% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 45%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 55% отклонения по горизонтали |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью наружной обшивки в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 55% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 55% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление | Печное | отставание штукатурки от печных очагов, разрушение сводов в печах в отдельных местах |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50, корп. 2 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  50, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 51% на 1996 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1846 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 445,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 334,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):70	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  288,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 50%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 50% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы, сквозные отверстия, расслоение асбестоцементных листов |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 50% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Проемы |  | 50% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  | 55% |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | Печное | отставание штукатурки у печных очагов |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 45% поражение гнилью деревянных конструкции |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50, корп. 3 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  50, корп.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 58% на 2004г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1596 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 497,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 455,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):70	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  290,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 58, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 58, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 58, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 58 |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 58, трещины, сколы, расслоение асбестоцементных листов, ослабление крепежных элементов, коррозия кровельного железа |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 58, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Проемы |  | 58 |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 58 |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 58 |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 58, износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление | Печное | отставание штукатурки у печных очагов |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 58, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  50 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом 50

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1884	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 331,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: ____492,4___ кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 40% |
| - Перегородки | Деревянные | 40% |
| - Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40% |
| - Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 45% |
| - Проемы |  | 30% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 45% |
| внутренняя | Штукатурка стен | Трещины в штукатурке |
| наружная | Обшит, окрашен | Отставание досок |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 45% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | Общего пользования |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 45% износ инженерных систем |
| электроснабжение | От городских сетей |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпич оштукатурен | отставание штукатурки у печных очагов |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные лестницы | 45% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  54, корп. 1 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  54, корп. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1870 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 513,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 332,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):69,1	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 69,1	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  333,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 40%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40% |
| - Перекрытия |  | 40% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40%, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 45%, прогибы просадки местами |
| - Проемы |  | 35% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью обшивки наружных стен |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40%, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  54 по ул. Ильича,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ильича, дом  54

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 43% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1899 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 516,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 339,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):68,6	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  339.1,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 40%, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40% |
| - Перекрытия |  | 40% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 45% |
| - Проемы |  | 45% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и краски в отдельных местах |
| наружная |  | отставание и поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Индустриальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Индустриальная, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: А-1935; А1-1973

- Степень износа по данным государственного технического учета: А-71% на 2011г.А1-66% на 2011 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: А-1973

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 47

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 03.11.2005 г. № 163, распоряжение от 17.12.2008 г. № 1045р.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3766	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 1018,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 604,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили сою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражены гнилью, сильное отклонение по горизонтали и вертикали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражены гнилью деревянных конструкций, сильное отклонение по горизонтали и вертикали |
| - Перекрытия |  | 75% |
| чердачные | деревянное, отепленное | просадки, поражены гнилью деревянных конструкций |
| междуэтажные | оштукатуренные | просадки, поражены гнилью деревянных конструкций |
| подвальные |  | сильные просадки цокольного перекрытия, местами обрушения |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% ослабление, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью деревянных конструкций, сильны просадки пола на 1-ом этаже |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос и поражение гнилью дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Массовые отслоения штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная |  | Массовое отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% сильно поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Индустриальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Индустриальная, дом 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42% на 2005г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2005(только 1-ый подъезд)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2262	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 528,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 344,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 50% поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50% |
| - Перекрытия |  | 45% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 40% |
| - Проемы |  | 40% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 35% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная |  | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 30% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  14 по ул. Индустриальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Индустриальная, дом 14

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1982

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2257	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 516,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 337,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 55% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций цокольного перекрытия в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% сколы, трещины, ослабление креплений |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная |  | Отставание досок, поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных систем |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Индустриальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Индустриальная, дом 16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2454	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 586,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 377,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 45% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% прогибы, просадки, разрушения пола |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная |  | Отставание досок, поражение гнилью обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3 по ул. Каботажная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Каботажная, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1929

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2010г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1980

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 17.11.2015 г. № 485, распоряжение от 01.12.2015 г. № 3527р.

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1875	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 448,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 286,3 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, отклонение венцов от горизонтали, прогибы |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 60% |
| чердачные | деревянное, отепленное | отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, сильные просадки |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% трещины, сколы, ослабление креплений |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерских систем |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  5 по ул. Каботажная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Каботажная, дом 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 71% на 2010г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1981

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): акт МВК от 14.12.2010 г. № 98, распоряжение от 28.01.2011 г. № 161р (кв.5); акт МВК от 25.01.2012 г. № 16, распоряжение от 12.03.2012 г. №526р. (кв. 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8)

- Строительный объем: 2129	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 523,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 320,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили сою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70%сильное поражение гнилью деревянных конструкций, выпучивание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, поражение гнилью деревянных конструкций |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, поражение гнилью деревянных конструкций |
| подвальные |  | сильное поражение гнилью деревянных конструкций, просадки пола, выпучивание, отклонение по горизонтали |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% ослабление креплений листов, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% сильное поражение гнилью деревянных конструкций, просадки пола, выпучивание, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   по ул. Каботажная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Каботажная, дом 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета:66% на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1974

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 17.04.2012 г. № 55, распоряжение от 15.06.2012 г. № 1028р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2993	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 723,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 467,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью деревянных конструкций и несущих стен |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 55% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | деревянные конструкции сильно поражены гнилью, просадки, отклонение по горизонтали |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% деревянные конструкции сильно поражены гнилью, просадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | Поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Каботажная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Каботажная, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1871	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 437,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 285,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах |
| подвальные |  | поражение гнилью в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% ослабление креплений листов, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% прогибы, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Каботажная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Каботажная, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 40% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1979

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3770	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 876,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 546,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 35% поражение гнилью конструкций несущих стен, выпучивание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 30% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, просадки перекрытий |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 40% прогибы, просадки, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Проемы |  | 35% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Кировская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кировская, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1934

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1985

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 01.11.2012 г. № 194, распоряжение от 20.11.2012 г. № 2732р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2286	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 562,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 395,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75% поражение гнилью, утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, выпирание наружных стен, отклонение по горизонтали несущих стен |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, просадки, прогибы цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% прогибы, разрушения пола, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100538930

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 54%   на 2006 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: 1973

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1545  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   476,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 321,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):47,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 299,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 60% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные – створные | 55% Гниль в рамах, подоконных досках, переплеты расшатаны |
| двери | филенчатые | 55% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрасочного слоя в отдельных местах |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  14 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 46%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1674  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   482,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 326,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):48,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 293,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 63% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 55% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 55% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках, переплеты расшатаны |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрашенного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 55% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 63%   на 2004 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Кольская, 16  кв.3,  комн.17,18    Акт  МВК  от  28.04.2011 г.  № 48  непригодны  для  проживания

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1608  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   517,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 322,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):48,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 293,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 63% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 63% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 60% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 63% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 63% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 63% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 63% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 63% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 63% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  17 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 55%   на 1995г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1627  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   454,3  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 309,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):46,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 417,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 50% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 55% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 60% Гниль в рамах, подоконных досках, переплеты расшатаны |
| двери | филенчатые | 60% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | 55% отставание штукатурки и покраски в отдельных местах |
| наружная | Обшит и окрашен | 55% отставание и гниль деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% трещины в ступенях, прогибы, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 55%   на 1995г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Заключение  МВК  от  20.05.2008 г.  № 33  Кольская, 18  комн.1,2;  Заключение  МВК  от  24.10.2008 г.  № 64    Кольская,  18  комн.5,6;  Заключение  МВК  от  28.06.2016  №235 распоряжение  от  19.07.2016  № 1935р  комн. 3,4,16  о  непригодности  для  проживания.

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1606  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   462,2  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 315,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):47,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 292,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 50% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 55% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 60% Гниль в рамах, подоконных досках. |
| двери | филенчатые | 60% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | 60% отставание штукатурки, покраски в отдельных местах |
| наружная | Обшит и окрашен | 60% отставание и поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 55% Износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% трещины в ступенях, прогибы, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  19 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 67%   на 2011 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 26.08.2016 г. № 251, распоряжение от 12.07.2016 г. № 2022р

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): акт МВК от 14.04.2011 г. № 38, распоряжение от 18.05.2011 г. № 1078р (кв. 2), акт МВК от 28.03.2013 г. № 50 (кв. 4), акт МВК от 23.08.2013 г. № 130, распоряжение от 02.09.2013 г. № 2480р (кв. 4, ком. 21)

18. Строительный объем:   1570  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   509,2  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 318,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):47,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 301,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% |
| - Перекрытия |  | 65% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 65% Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | 65% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | трещины в печах, выпучивание стенок |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем:   1623  куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   472,9  кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 320,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):46,2	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 295,0 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% Гниль бруса под окнами |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% |
| - Перекрытия |  | 55% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | 60% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | 60% отставание штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | трещины в печах |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 1995г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1615  куб. м

19. Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   457,6  кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 309,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):45,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 367,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% Гниль бруса под окнами |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% |
| - Перекрытия |  | 55% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | 60% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрашенного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | трещины в печах, выпучивание стенок |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  10 по ул. Кольская,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Кольская, дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 46%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: 2011 г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1638  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   472,5  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 322,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):42,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 292,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 45% Гниль бруса под окнам |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45% |
| - Перекрытия |  | 45% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 45% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 50% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 50% Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | 50% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 45% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрашенного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Красных маршалов,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красных маршалов, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2000

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1973

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 03.11.2005 г. № 164, распоряжение от 08.09.2010 г. № 1566р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2618	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 568,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 401 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, выпирание наружных стен |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, сильные просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% сколы, трещины, расслоение асбестоцементных листов, ослабление крепежных конструкций |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% поражение гнилью, просадки пола, отклонение от горизонтали |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и покрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Массовое отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  19 по ул. Красных маршалов,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Красных маршалов, дом 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 28.08.2009 г. № 58, распоряжение от 05.10.2009 г. № 1414р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2573	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 634,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 384 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью деревянных конструкций, выпучивание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, сильны просадки цокольного перекрытия, отклонение по горизонтали |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки пола |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  1 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета: 52% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1973

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1888	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 461,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 290,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 55% |
| чердачные | деревянное, отепленное | Прогиб, поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные | Прогиб, поражение гнилью |
| подвальные |  | Прогиб, поражение гнилью |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 55% прогибы, посадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 45% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 45% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1694	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 431,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 262,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 75% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 80 |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 75% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 63% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1969;1974-1975;1988 отдельных конструкций

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1692	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 427,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 262,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% |
| - Перекрытия |  | 60% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах |
| подвальные |  | поражение гнилью в отдельных местах |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 5% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  13 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1928

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 13.05.2014 г. № 116, распоряжение от 16.05.2014 г. № 1515р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2094	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 468,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 497 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью. Выпучивание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью |
| подвальные |  | поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% сколы, трещины, поражение гнилью стропильных конструкций |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью, просадки пола |
| - Проемы |  | 75% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных систем |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  10 по ул. Мичурина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Мичурина, дом 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 30% на 2004г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2004

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 475,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 573,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 30% осадка отдельных участков здания |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 30% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 30% |
| - Перекрытия |  | 30% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 30% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 30% |
| - Проемы |  | 30% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 30% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 30% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 30% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 30% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Мичурина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Мичурина, дом 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 63% на 2014г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1988

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 21.04.2015 г. № 147, распоряжение от 15.05.2015 г. № 1495р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2753	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 719,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 451,3 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью несущих стен, выпирание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| подвальные |  | поражение гнилью деревянных конструкций, сильные просадки цокольного перекрытия |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% прогибы, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки:     1963 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 46%   на  1999 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:   Дом  аварийный  и  подлежит  сносу.  Заключение  МВК  № 7  от                     24.01.2013 г., распоряжение от 14.02.2013 г. № 298р

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1610  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   454,3  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 454,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц:     2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 287,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 45% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40% |
| - Перекрытия |  | 45% Прогибы в отдельных местах |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 45% Трещины, сколы, сквозные отверстия, расслоение шифера |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 50% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 50% Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | 50% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрашенного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 35% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 35% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24, корп. 2 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 24, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 17.11.2015 г. № 484, распоряжение от 01.12.2015 г. № 3528р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1662куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 462,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 315,2,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):44,3	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  302,0кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 55%, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 65% просадка пола |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24, корп. 3 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 24, корп.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2014г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 13.05.2014 г. № 118, распоряжение от 16.05.2014 г. № 1512р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1628куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 462,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 314,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  301,1кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65%, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24, корп. 1 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 24, корп. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 64% на 2014г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 13.05.2014 г. № 1117, распоряжение от 16.05.2014 г. № 1514р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1700куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 479,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 329,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):45,3кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  300,8кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 55%, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26, корп. 1 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 26, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 25.06.2013 г. № 94, распоряжение от 11.07.2013г. №1915р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1608куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 465,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 315,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):46,0кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  288,6кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 60%, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 65% просадка пола, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное | трещины в штукатурке |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкци |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26, корп. 3 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 26, корп.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 30% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1993

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1546куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 455,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 260,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):58,5	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  303,6кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 35%, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 30% поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах, отклонение по горизонтали |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 25%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 40% просадка пола |
| - Проемы |  | 20% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 30% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 25% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 25% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 25% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Орджоникидзе, дом 26,

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 62% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1626куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 462,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 310,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):44,7кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  292,0кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 60%, поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 60%просадка пола, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отслоение красочного слоя |
| (другое) |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций19 |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930/1983

- Степень износа по данным государственного технического учета: 30%/18% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8/16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 5223	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 1363,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 4	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 830,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 30/20% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 35/15% искривление горизонтальных линий, поражение гнилью деревянных конструкций в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40/15% |
| - Перекрытия |  | 40/15% поражение гнилью, сильные просадки |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35/25% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 35/15% поражение гнилью деревянных конструкций, сильные просадки пола |
| - Проемы |  | 20/15% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 30/25% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянных конструкций |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 20/15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 20/15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 30/35% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12, корп. 1 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 12, корпус 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1990

- Степень износа по данным государственного технического учета: 13% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2381	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 582,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 363,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 10% незначительное поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 5% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| - Перекрытия |  | 10% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 30% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Проемы |  | 10% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Повреждение наружной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 20% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 20% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 20% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12, корп. 2 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 12, корпус 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1990

- Степень износа по данным государственного технического учета: 12% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2152	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 580,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 364,8 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | 12% незначительное поражение гнилью |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 12% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 12% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 12% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  | 12% трещины, сколы |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 12% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 12% |
| - Проемы |  | поражение гнилью оконных блоков |
| окна | Двойные– створные | перекос дверных блоков |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  | 12% |
| - Отделка |  | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Повреждение наружной обшивки |
| наружная | Обшит и окрашен |  |
| (другое) |  | 12% |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  | 12% износ инженерных сетей |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 12% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61% на 2015г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1978

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 23.08.2016 г. № 329

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2309	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 575,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 368,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% выпучивание перегородок в вертикальной плоскости |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1928

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 20.01.2005 г. № 71, распоряжение от 08.09.2010 г. № 1571р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2056	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 505,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 326,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% выпучивание перегородок в вертикальной плоскости |
| - Перекрытия |  | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 2002г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1972

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 08.07.2004 г., распоряжение от 20.07.2004 г. № 831р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1925	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 509,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 441,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% выпучивание перегородок в вертикальной плоскости |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  28, корп.2 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 28, корпус 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 72% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 23.08.2012 г. № 139, распоряжение от 14.09.2012 г. №1250р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2523	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 609,3	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 382,3 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% выпучивание перегородок в вертикальной плоскости |
| - Перекрытия |  | 70% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 75% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 75% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки |
| - Проемы |  | 75% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 75% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 75% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  64, корп. 1 по ул. Партизанская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Партизанская, дом 64, корпус 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1976

- Степень износа по данным государственного технического учета: 30% на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 5

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 14916	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 3620,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1057,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | ж/б | 25% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатный кирпич | 35% |
| - Перегородки | Керамический кирпич |  |
| - Перекрытия |  | 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | мягкая кровля | 40% пузыри в мягком покрытии, отставание оклеечного слоя от паропета по всему периметру |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 30% |
| - Проемы |  | 35% |
| окна |  | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 35% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  | разрушение вытяжных шахт на кровле |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 35% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  | 35% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  1 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 43% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1978

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2306 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 552,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 380,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):68,6	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  378,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 50%, поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45%,поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 45%, поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия, отклонение по горизонтали |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы, протечки в отдельных местах |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 40% поражение гнилью, просадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 40% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из строй-плиты | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 35% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральный |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (АТЭЦ) | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1936

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1979г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: Акт МВК № 170 от 16.11.2011г., распоряжение от 16.12.2011 г. № 3361р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2469 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 533,8	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 369,7кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):75,4	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  377,9 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80%, гниль деревянных свай, частичное разрушение, неравномерная осадка |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65%, поражение гнилью, выпирание венцов. Отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65%, поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 65%, поражение гнилью, просадки, уклоны, прогибы |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65%, трещины, сколы, протечки в отдельных местах |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, уклоны, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных систем |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В | Электропроводка находится в аварийном состоянии |
| холодное водоснабжение | Центральный | Коррозия трубопроводов, повреждения запорной арматуры |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное | Коррозия трубопроводов, повреждения запорной арматуры |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление (АТЭЦ) | Центральное | Коррозия трубопроводов, повреждения запорной арматуры |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60%,поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4, корп. 2 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, 4 корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 53% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1628 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 504,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 462,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):45.5	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 53%,гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 53%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 53%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 53%, поражение гнилью в отдельных местах, просадки, уклоны |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 53%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 53%, поражение гнилью в отдельных местах, просадки, уклоны |
| - Проемы |  | 53%, |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 53%, |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  | 53%, |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 53%, износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление | Печное | трещины в штукатурке |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 53%, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета: 58% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1921 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 581,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 338,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):71,6 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  346 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 60%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 50%, прогиб балок, поражение гнилью |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55 трещины, сколы, протечки в отдельных местах |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 60%, просадка, сильные уклоны |
| - Проемы |  | 50%, |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60 %, износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральный | Коррозия трубопроводов, повреждения запорной арматуры |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное | Коррозия трубопроводов, повреждения запорной арматуры |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление (АТЭЦ) | Печное | трещины, выпадание кирпичей внутри печи |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60 %, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  5 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета: 42% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2474 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 581,2	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 564,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):71,6 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 81,7	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  364,2 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 45%, гниль деревянных свай, искривление горизонтальных линий цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45%, |
| - Перекрытия |  | 40%, прогиб балок, трещины, сколы штукатурки, следы протечек |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40%, незначительные трещины, сколы, протечки в отдельных местах |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 35%, поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 35% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40%,износ инженерных систем |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральный |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40%, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 43% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1980

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): акт МВК от 23.08.2013 г. № 131, распоряжение от 02.09.2013 г. № 2479 р (кв. 1,5,6); акт МВК от 28.02.2014 г.№ 54( кв. 3,8)

- Строительный объем: 756 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 603.3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 404,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):71,6 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 83.9	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  398,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40%, гниль деревянных свай, искривление горизонтальных линий цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью, осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 45%, прогиб балок, трещины, сколы штукатурки, следы протечек |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 40%, трещины, сколы, протечки в отдельных местах |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 40%, поражение гнилью, отклонение от горизонтали |
| - Проемы |  | 45% |
| окна | Двойные - створные | поражение оконных блоков |
| двери | Филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 45% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральный |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12 по ул. Пушкинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Пушкинская, дом  12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1341 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 346	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 236,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  209,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, гниль деревянных свай, искривление горизонтальных линий цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45%,поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 45%, прогиб балок, трещины, поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 45%, поражение гнилью, уклоны, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 45% |
| окна | Двойные - створные | 45%, поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 55% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральный |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  7 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 23% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): акт МВК от 13.05.2014 г. № 121, распоряжение от 16.05.2014 г. № 1517р (кв. 2)

- Строительный объем: 3347	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 809,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 503,3кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 20% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40% сильные поражение гнилью венцов несущих стен |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40%поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 25% поражение гнилью деревянных конструкций, отклонение по горизонтали, сильные просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 15% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 15% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки пола |
| - Проемы |  | 10% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 10% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 35% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  9 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1928

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 2012г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1959

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 23.08.2013 г. № 135, распоряжение от 02.09.2013 г. № 2476р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1865	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 420,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 284,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, просадки, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% ослабление креплений листов к обрешетке, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоения штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11, корп. 1 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом  11  корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1992 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  7%   на  1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1696  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   428,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 428,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):38,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 305,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 5% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 5% Гниль бруса под окнами |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| - Перекрытия |  | 5% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 5% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 5% |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 10% поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | 10% перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 5% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Эл. плиты |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 10% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета:60% на 2013г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1981

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 18.10.2013 г. № 170, распоряжение от 05.11.2013 г.№ 3483р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3631	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 886,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 554,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% гниль, разрушение, неравномерная осадка |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% поражение гнилью, выпучивание стен, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перекрытия |  | 55% поражение гнилью, отклонение по горизонтали, сильные просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  14 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1931 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 36%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: 1985 г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   2565  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   623,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 623,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):84,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 388,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 40% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40% Гниль бруса под окнами, вспучивание стен, неравноменрная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 40% |
| - Перекрытия |  | 40% Прогибы отдельными местами |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 30% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 30% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 30% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 30% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки окрашенного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 35% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 35% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение | От емкости |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 45% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15, корп. 1 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 15  корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1992

5. Степень износа по данным государственного технического учета:6%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1684  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   419,5  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 419,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  65,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 392,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 5% Гниль свай в отдельных местах |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 5% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| - Перекрытия |  | 5% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 5% Трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 5% |
| - Проемы |  |  |
| окна | Двойные– створные | 10% |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 5% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Эл.плиты |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 10% |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1928

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 8%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:  1992 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   3219  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  727,7  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 727,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):79,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 459,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 10% Гниль свай в отдельных местах |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 10% Гниль бруса под окнами |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 10% |
| - Перекрытия |  | 10% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 10% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 5% |
| - Проемы |  | 5% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью деревянных конструкций |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 5% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Эл.плиты |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 10% износ инженерных конструкций |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 5% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16, корп. 1 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом  16  корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 10%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1989  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   579,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 579,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):68,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 362,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 10% Гниль свай в отдельных местах |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 10% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 10% |
| - Перекрытия |  | 10% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 15% Трещины в отдельных местах |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 10% |
| - Проемы |  | 10% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 10% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 10% износ инженерных систем |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение | От емкости |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 22%   на  1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: 1985

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   2590  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   624,1  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 624,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 69,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 398,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 45% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 30% Гниль бруса под окнами, выпучивание стен, неравномерная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 30% |
| - Перекрытия |  | 15% поражение гнилью деревянных конструкций, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 25% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 25% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 15% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение | От емкости |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 25% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  17 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 25.01.2012 г. № 16, распоряжение от 27.02.2012 г. № 369р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2379	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 552,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 360,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75% поражение гнилью, разрушение отдельных свай |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 50% поражение гнилью, просадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1931 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 56%   на  2014 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:  1978

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): Заключение  МВК  № 5  от  24.01.2013 г.   Репина, 18  кв.1  о  непригодности  для  проживания

18. Строительный объем:   2452  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   595,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 595,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 74,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 377,3 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% Гниль свай, разрушение обшивки цоколя |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60% Гниль бруса под окнами, выпучивание стен, неравномерная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 55% Прогибы отдельными местами, поражение гнилью, сильные просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% Трещины, сколы, сквозные отверстия |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% просадка пола в отдельных местах, поражение гнилью |
| - Проемы |  | 50% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Эл.плиты |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  20 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 25.01.2012 г. № 15, распоряжение от 27.02.2012 г. № 368р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2058	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 503,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 331,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, отклонение по горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 40% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянных конструкций |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1940

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: переоборудован 1971

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2366	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 525,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 392,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью, отдельные сваи утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, отклонение от горизонтали |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, сильные просадки цокольного перекрытия |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% ослабление креплений листов к обрешетке, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, отклонение по горизонтали, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000085040

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1933 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 66%   на 2010 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: 1975 г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):  Акт  МВК  № 4  от  24.01.2013 г.  Репина, 22  кв.2,  АКТ  № 104  от  15.09.2011 г.  Репина, 22  кв.1,  АКТ  № 141  от  23.08.2012 г.  Репина,  д.22  кв.3  непригодны  для  проживания

18. Строительный объем:   2073  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   507,2  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 507,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):53,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 316,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% Гниль, разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% Гниль бруса под окнами, выпучивание стен, неравномерная осадка |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражения гнилью |
| - Перекрытия |  | 70% Прогибы отдельными местами, поражение гнилью |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | Толь по тесу | 75% Повреждение толи, щели, гниль |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% просадка пола в отдельных местах |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | Гниль в рамах, подоконных досках |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отставание штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных систем |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | От квартального теплового пункта |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение | От емкости |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  24 по ул. Репина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Репина, дом 24

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 70% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1975

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 15.09.2011 г. № 105, распоряжение от 03.11.2011 г. № 2643р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2103	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 506,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 331,7 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражены гнилью |
| - Перекрытия |  | 70% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 80% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3  по ул. Тельмана,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Тельмана, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935

- Степень износа по данным государственного технического учета: 66% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1974

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 17.04.2012 г. № 52, распоряжение от 15.06.2012 г. № 1023р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2296	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 555	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 386 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% поражение гнилью, утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия, отклонение по горизонтали |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% сильный износ инженерных систем |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  25 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1930

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: переоборудован 1957

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 14

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2268	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 423,4	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 341,1 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% |
| чердачные | деревянное, отепленное | поражение гнилью в отдельных местах |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 70% ослабление креплений листов к обрешетке, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 70% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 75% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 75% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 54% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1979

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 23.08.2013 г. № 134, распоряжение от 02.09.2013 г. № 2477р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1966куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 459,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 342,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 54,6 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  291,2кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 55%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 55%, поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% поражение гнилью |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 60% просадки, поражение гнилью |
| - Проемы |  | 50% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 55% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 55% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  6 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета: 50% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1889куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 464,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 308,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 59,4 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  292,9кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 50%, поражение гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 50% поражение гнилью в отдельных местах, посадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 50% просадка, поражение гнилью |
| - Проемы |  | 50% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  13 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1954

- Степень износа по данным государственного технического учета: 60% на 2004г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2246куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 522,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 349,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 52,5 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  330,3кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 60%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 60% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью в отдельных местах, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 60% просадки |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных систем |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15, корп. 1 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 15, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1954

- Степень износа по данным государственного технического учета: 61% на 1999г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3122куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 728,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 513,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):      кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  539,0кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 60% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 60% просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 55% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 60% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 60% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1955

- Степень износа по данным государственного технического учета: 47% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 9

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3047куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 526,1	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 364,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 93,9 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  478,1кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 40% поражение гнилью в отдельных местах, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 50% просадки |
| - Проемы |  | 60% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 40% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 40% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  20, корп. 1 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 20, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1989

- Степень износа по данным государственного технического учета: 13% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2173куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 492,6	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 270,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  364,1кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 15%, поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 10% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 10% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 10% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 10% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 15% |
| - Проемы |  | 15% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  2, корп. 1 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 2, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1983 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: 12 % на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: переоборудован 1988

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2475 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 568,3 кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 312,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  369,4 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 20% поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 15% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 15% |
| - Перекрытия |  | 15% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 15% тещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 15% |
| - Проемы |  | 15% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 0% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянных конструкций |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 10% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 10% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 10% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2  по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1990

- Степень износа по данным государственного технического учета: 6% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 14

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2520 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 974,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 549,1	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):71,6 кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  617,3 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 5% поражение гнилью, отдельные сваи утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 5% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| - Перекрытия |  | 5% поражение гнилью в отдельных местах, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 5% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 10% поражение гнилью в отдельных местах, просадки |
| - Проемы |  | 5% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 10% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 5% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 5% износ инженерных систем |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 5% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  7 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1935 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: 51 % на 2009г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 2007

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1877 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 428,8 кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 248,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  358,2 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 45%. Наращивание верха свай в 2007г. с выселением жильцов 1-го этажа |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 55% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50% |
| - Перекрытия |  | 50% |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65%, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 45% |
| - Проемы |  | 50%, |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50%, |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 50%, |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 50%, износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | От ёмкостей |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55%, поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  8 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1928 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: 15 % на 1998г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1998г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1877 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 663,9 кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 399,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  358,2 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 20%, поражены гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 35%, поражены гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35% |
| - Перекрытия |  | 30 % |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 10%, сколы, трещины |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 0% |
| - Проемы |  | 10% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 0% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 0% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 0% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 30% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  10 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 % на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1974г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2003 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 497,9 кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 383,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  318,1 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% |
| - Перекрытия |  | 75%, поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 70% |
| - Проемы |  | 65%, |
| окна | Летние-двойные, зимние глухие | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекосы дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | От ёмкостей |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  11 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета: 68% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1959

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: акт МВК от 13.11.2014 г. № 348

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2021	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 516,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 324,6 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70% утратили свою несущую способность |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 70% поражение гнилью, выпучивание стен, прогибы, нижние венцы лежат на земле |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 70% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью в отдельных местах, прогибы, просадки, сильные просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 70% поражение гнилью, сильные просадки, отклонение по горизонтали |
| - Проемы |  | 70% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 55% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1932 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: 76 % на 2011г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Акт МВК № 14 от 25.01.2012г., распоряжение от 27.02.2012 г. № 370р

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2124 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 525,2 кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 401,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  326,8 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 80%, фундаменты полностью в земле. Искривление горизонтальных линий, гниль в цоколе |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 80%, выпучивание стен и прогибы, углы стен поражены гнилью |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 80%, сквозные продольные и диагональные трещины |
| - Перекрытия |  | 75%, сильный прогиб балок, просадки цокольного перекрытия, поражение гнилью |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 75%, просветы местами, ослабление крепления листов к обрешётке. Трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 75%, уклоны, просадки, чёрные полы сгнили |
| - Проемы |  | 75% |
| окна | Летние-двойные, зимние глухие | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 75% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 75% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 75% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | От ёмкостей |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 75% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  16 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

1.    Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 32%   на 1996 г.

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем:   1769  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  457,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 302,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

20. Количество лестниц: 2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 299,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 30% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 10% |
| - Перекрытия |  | 25% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 30% Трещины, сколы, |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 30% |
| - Проемы |  | 30% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 20% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 35% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Эл.плиты |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 35% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Городская канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | ТЭЦ |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 30% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  17 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 9% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: 1996

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3288 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 804	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 458,2	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  490,8 кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 0% поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 30% поражение гнилью деревянных конструкций |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 30% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 0% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 10% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 0% |
| - Проемы |  | 0% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | Из стройплиты | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 10% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит, окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 0% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 0% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение | Центральное |  |
| отопление | Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 0% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  26 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 65% на 2003г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2336	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 548,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 365 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65% осадка отдельных участков здания, поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 65% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 65% прогибы, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 65% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  15, корп. 1 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 15, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1990

- Степень износа по данным государственного технического учета: 15% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2202куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 531,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 289,8	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):    кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  361,4кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 20%, поражение гнилью, разрушение отдельных свай |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 15% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 15% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 15% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 15% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 15% |
| - Проемы |  | 15% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 15% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  18 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета: 26% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1981куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 504,9	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 335,9	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):      кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  325,1кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 50%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 45% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 20% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 20%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 15% осадка пола |
| - Проемы |  | 15% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 15% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 15% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 15% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 40% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  19 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1933

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: акт МВК от 15.09.2011 г. № 114, распоряжение от 21.11.2011 г. № 2913р

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2160куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 518,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 401,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 44,0кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  342,3кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 70%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью в отдельных местах, просадки цокольного перекрытия |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 60%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 70% просадка пола |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 65% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 70% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 70% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 70% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 по ул. Ударников,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Ударников, дом 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета: 50% на 1995г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1575куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 421,7	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 277,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 37,8кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  320,8кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 65%, гниль деревянных свай, частичное разрушение |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 50%, поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 50% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50%, трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 55% просадка пола |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 45% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 45% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 45% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 45% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  21 по ул. Химиков,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Химиков, дом 21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1966

- Степень износа по данным государственного технического учета: 37% на 2004г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 5

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем:	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 837,0	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 602 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | ж/б | 37% трещины в швах между блоками |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатный кирпич | 37% выкрашивание отдельных кирпичей |
| - Перегородки | Керамический кирпич | 37% |
| - Перекрытия |  | 37% |
| чердачные |  | Трещины на плитах и в пролетах |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 37% сколы, трещины |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 37% |
| - Проемы |  | 37% |
| окна |  | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 37% |
| внутренняя | м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 37% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 37% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца |  | 37% |

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 8,  по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Бергавинова, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ____________________________

3. Серия, тип постройки    -  ___________________________________________________________

4. Год постройки              -     1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета       -65 % на 2004 г.

6. Степень фактического износа  - _______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта      _______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	__________________________________________________________________________________

9. Количество этажей        -         2

10. Наличие подвала  -  нет__________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа  -  нет  ____________________________________________________

12. Наличие мансарды  -   нет  _________________________________________________________

13. Наличие мезонина  -   нет   __________________________________________________________

14. Количество квартир      -        8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -____нет______________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   - Распоряжение зам. мэра  № 2546р от 24.10.2011 г. ; акт МВК от 15.09.2011 г. № 109

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов  правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
 нет  ________________________________________________________________________________

18. Строительный объем                -             2388		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - ______656,1  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -___________575,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  _____- 2______________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -_69,7____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,  технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | деревянные сваи потеряли свою несущую способность – 65%. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продувание, промерзание, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью 65% |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, коробление, гниль, просадка цокольных перекрытий – 65% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы протечек, гниль – 65% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, отколы, трещины, ослабления крепления листов, протечки – 65 %. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль, просадки, трещины, стертости, местами изломы отдельных досок – 65%. Требуется |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | Гниль, створки не открываются |
| окна |  |  |
| Двери | Филенчатые | Дверные коробки местами перенесены и перекошены, Износ – 65%. |
| 8. Отделка | Обшит, окрашен, сухая штукатурка потолков, перегородок. Масляная окраска окон, дверей | Выпучивание, отслоение, трещины, загрязненные пятна – 65% |
| внутренняя (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | естественная | Износ – 65%. |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В | Неисправность системы |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистарли | Износ –65% |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | центральное | Износ – 65% |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ | Износ инженерных сетей -65% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Деревянные конструкциипоражены гнилью . Износ – 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  3 по ул. Кутузова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Кутузова, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1957

- Степень износа по данным государственного технического учета:53% на 1996г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1865	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 460,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 291,4 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55% |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 55% |
| - Перекрытия |  | 55% |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные отепленные, окрашены м/ краской | 60% |
| - Проемы |  | 55% |
| окна | Двойные– створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных коробок |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 50% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурного и окрасочного слоя |
| наружная | Обшит и окрашен | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 45% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 45% износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение | от городской магистрали |  |
| водоотведение | Центральная |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральная |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 50% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  20 по ул. Титова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: ул. Титова, дом 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета: 64% на 2006г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 2237 куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 475,3	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 279,7	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  329 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи | 75%, поражение гнилью |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| - Перекрытия |  | 65% поражение гнилью в отдельных местах |
| чердачные | деревянное |  |
| междуэтажные | деревянное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 55% трещины, сколы |
| - Полы | деревянные утепленные, окрашены м/ краской | 65% поражение гнилью, просадки |
| - Проемы |  | 65% |
| окна | Двойные - створные | поражение гнилью оконных блоков |
| двери | филенчатые | перекос дверных блоков |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  | 60% |
| внутренняя | Оштукатурен, м/окраска потолков и стен, окон и дверей | отслоение штукатурки и окрасочного слоя |
| наружная |  | отставание досок, поражение гнилью деревянной обшивки |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | 65% |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | 65% сильный износ инженерных сетей |
| электроснабжение | Открытая проводка, 220 В |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |
| водоотведение | Центральное |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (АТЭЦ) | . Центральное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 14,  по ул. Целлюлозная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Целлюлозная, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________________

3. Серия, тип постройки    -  ______________________________________________

4. Год постройки              -     1959 (2010 – ВКР свайного основания)

5. Степень износа по данным государственного технического учета       - 57 % на 1996 г.

6. Степень фактического износа  - ____________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта         __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	___________________________________________________________________________________

9. Количество этажей        -         2

10. Наличие подвала  -  нет____________________________________

11. Наличие цокольного этажа  -  нет       ________________________

12. Наличие мансарды  -   нет  ______________________________

13. Наличие мезонина  -   нет   ______________________________

14. Количество квартир      -        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -____нет____________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   - нет _______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
 нет ___________________________________________

18. Строительный объем                -             2865,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

_______728,9___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________728,9______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  _____- 2______________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - __79,4____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | поражение гнилью 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | поражение гнилью в отдельных местах– 55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | поражение гнилью деревянных конструкций – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, отколы, трещины, ослабления крепления листов, протечки – 60 %. |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | поражение гнилью в отдельных местах-60 %. |  |
| 7. Проемы | Летние – отворные, зимние - глухие | Гниль, створки не открываются. Износ – 60% |  |
| окна |  |  |  |
| Двери | Филенчатые | Дверные коробки местами перекошены, Износ – 60%, |  |
| 8. Отделка | Обшит, окрашен, сухая штукатурка потолков, перегородок. Масляная окраска окон, дверей | Выпучивание, отслоение, трещины – 60% |  |
| внутренняя (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | от городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция | естественная |  | 50%. |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистарли |  | Износ инженерных сетей – 50% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 60% поражение гнилью деревянных конструкций |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 22 по ул. Орджоникидзе,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на1996 г.- 17%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1601 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 455,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 253,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 288 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 35% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 40%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 16 по, ул. Ильича

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича д.16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004г.-   68%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего, капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     415,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  89,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | на 2004г.- 68% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы | Двойные летние- створные, зимние- глухие, филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен/ Штукатурка потолков, окраска окон и дверей |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской магистрали Кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №12, по ул. Ударников

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ударников д.12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1933г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

Строительный объем м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 598,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 598,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса Обшиты и окрашены |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: окраска окон и дверей. Штукатурка потолков и перегородок; |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная Центральное отопление: от ТЭЦ; |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |