Приложение
к конкурсной документации и извещению
Утвержден
Распоряжением заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме № 37 по ул. Пограничная,
являющегося объектом конкурса.

1.	Общие сведения о многоквартирном доме.
1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Пограничная, д.37
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 
3. Серия, тип постройки: 
4. Год постройки: 1968 переоборудовано в 2014
5. Степень износа по данным государственного технического учета 
6. Степень фактического износа: 
7. год последнего капитального ремонта: 
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: 
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 9
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет
18. Строительный объем : 2217  куб.м.
19. Площадь:
      а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  489,7  кв.м.
      б) жилых помещений(общая площадь квартир)  430,3 кв.м.
      в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
20. Количество лестниц 1  шт.
21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  32,1 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 30,2кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

Наименование конструктивных 
элементов	Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)	Техническое состояние 
элементов общего имущества многоквартирного дома
 % износа	
1. Фундамент	ж/бетонный	Незначительные дефекты  износ 35 %	
2.Наружные и внутренние
 капитальные стены	Кирпичные 	Трещины в кладке  износ 40%	
3. перегородки	гипсобетонные	Состояние хорошее Износ 40%	
4. перекрытия
Чердачные
Междуэтажные
Подвальные
(другое)	ж/бетонные плиты
	Трещины в швах  35%.	
5.  крыша	металлочерепица по деревянным конструкциям	Состояние хорошее  Износ 0%	
6. Полы	Ламинат линолеум плитка 	Состояние хорошее  Износ 0%	
7. Проемы	Металлические мдф стеклопакеты
	Состояние хорошее  Износ 0%	
8. Отделка
Внутренняя

Наружная\	
Штукатурка оклейка 	Состояние хорошее  Износ 0%	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Электроплиты
Телефонные сети и оборудование
Сети проводного радиовещания
Вентиляция
(другое)	

есть
есть
есть
есть
есть	Состояние хорошее  Износ 15%	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации  и оборудование для предоставления коммунальных услуг
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Отопление (от внешних котельных)

Проводка скрытая 220В
от городской сети 
центральное
центральное
от котельной

	Состояние хорошее  Износ 15%	
11. Крыльца	железобетонные	Состояние хорошее  Износ 20%	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г.Архангельск, ул. Вычегодская, д.9, корп.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ---------

3. Серия, тип постройки – панельный

4. Год постройки  2012 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -------------

6. Степень фактического износа  0 % ( по данным визуального осмотра )

7. Год последнего капитального ремонта  ------------------

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ---------------

9. Количество этажей  4

10. Наличие подвала  ---------

11. Наличие цокольного этажа - есть

12. Наличие мансарды  ----------

13. Наличие мезонина  -----------

14. Количество квартир  39

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                -----------

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ------------

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-------------------- 

18. Строительный объем  9139,0		куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  2732,0		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1765,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -------------		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  966,3	кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	        120,4  кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров  270,3 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 67,6 + 508,0 ( нежилое помещение, входящее в состав общего имущества , 1 этаж ) кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Монолитный ж/б ростверк	Процент износа – 0 %	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Сборные ж/б панели	Процент износа – 0 %	
3. Перегородки	Из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	Процент износа – 0 %	
4. Перекрытия	Сборные ж/б плиты	Процент износа – 0 %	
чердачные			
междуэтажные			
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Стропильная,
металлочерепица	Процент износа – 0 %	
6. Полы	бетонные	Процент износа – 0 %	
7. Проемы	
ПВХ- окна	Процент износа – 0 %	
окна			
двери	металлические	Процент износа – 0 %	
(другое)			
8. Отделка	Окраска, обои	Процент износа – 0 %	
внутренняя			
наружная	Водная окраска	Процент износа – 0 %	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	Ванны, мойки, раковины,
унитазы	Процент износа – 0 %	
ванны напольные			
электроплиты	---------------		
телефонные сети и оборудование			
сети проводного радиовещания			
сигнализация	Пожарная сигнализация	Процент износа – 0 %	
мусоропровод	---------------		
лифт	---------------		
вентиляция	Вентиляционные каналы	Процент износа – 0 %	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Открытая проводка 220В	Процент износа – 0 %	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	От городской сети	Процент износа – 0 %	
горячее водоснабжение	От котельной	Процент износа – 0 %	
водоотведение	Канализация центральная	Процент износа – 0 %	
газоснабжение	От емкости	Процент износа – 0 %	
отопление (от внешних котельных)	От котельной	Процент износа – 0 %	
отопление (от домовой котельной) печи			
калориферы			
АГВ			
(другое)			
11. Крыльца	--------------		
потолки	Натяжные, из ГКЛ, окраска	Процент износа – 0 %	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г. Архангельск, ул. Вычегодская, д.13, к.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  --------------

3. Серия, тип постройки – панельный

4. Год постройки -  2012 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -------------

6. Степень фактического износа  0 % ( по данным визуального осмотра )

7. Год последнего капитального ремонта  ------------------

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -------------------

9. Количество этажей  4

10. Наличие подвала  ------------

11. Наличие цокольного этажа - есть  

12. Наличие мансарды  --------------

13. Наличие мезонина  ---------------

14. Количество квартир  21

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                 ---------------

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания

18. Строительный объем  4565,0куб. м
 Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1354 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  876,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -----------------		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 477,6  	кв. м

20. Количество лестниц  1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	         56 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  142,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   73,9 кв. м + 205,5 кв. м ( нежилое помещение, входящее в состав общего имущества, 1 этаж ) 

II. Техн
ическое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Монолитный ж/б ростверк на свайном основании	 Процент износа – 0 % 	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Сборные ж/б панели	Процент износа – 0 % 	
3. Перегородки	Из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	Процент износа – 0 % 	
4. Перекрытия	Сборные ж/б плиты	Процент износа – 0 % 	
чердачные			
междуэтажные			
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Стропильная,
металлочерепица	Процент износа – 0 % 	
6. Полы	бетонные	Процент износа – 0 % 	
7. Проемы	ПВХ -окна		
окна			
двери	металлические	Процент износа – 0 % 	
(другое)			
8. Отделка	Окраска, обои	Процент износа – 0 % 	
внутренняя			
наружная	Водная окраска	Процент износа – 0 % 	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	Ванны, мойки, раковины,
унитазы	Процент износа – 0 %	
ванны напольные			
электроплиты	--------		
телефонные сети и оборудование			
сети проводного радиовещания			
сигнализация	Пожарная сигнализация	Процент износа – 0 %	
мусоропровод	---------		
лифт	---------		
вентиляция	Вентиляционные каналы	Процент износа – 0 %	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Открытая проводка 220 В	 

Процент износа – 0 %	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	От городской сети	Процент износа – 0 % 	
горячее водоснабжение	От котельной	Процент износа – 0 % 	
водоотведение	Канализация центральная	Процент износа – 0 % 	
газоснабжение	От емкости	Процент износа – 0 % 	
отопление (от внешних котельных)	От котельной	Процент износа – 0 % 	
отопление (от домовой котельной) печи			
калориферы			
АГВ			
(другое)			
11. Крыльца	-------------		

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г. Архангельск, ул. Вычегодская, д13, к.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -------

3. Серия, тип постройки - панельный

4. Год постройки – 2012 г 

5. Степень износа по данным государственного технического учета --------------  

6. Степень фактического износа 0 % ( по данным визуального осмотра )

7. Год последнего капитального ремонта ----------------- 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -----------------

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  ---------

11. Наличие цокольного этажа - есть  

12. Наличие мансарды  ------------

13. Наличие мезонина  ------------

14. Количество квартир 21 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                ------------

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ---------------

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)----------------------

18. Строительный объем  4564,0		куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1350,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  875,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ---------------------	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  475,1	кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	        60,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  138,3 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 73,6  + 203,1 ( нежилое помещение, входящее в общее имущество, 1 этаж ) кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Монолитный ж/б ростверк на свайном основании	Процент износа – 0 %	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Сборные ж/б панели	Процент износа – 0 %	
3. Перегородки	Из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	Процент износа – 0 %	
4. Перекрытия	Сборные ж/б плиты	Процент износа – 0 %	
чердачные			
междуэтажные			
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Стропильная,
металлочерепица	Процент износа – 0 %	
6. Полы	бетонные	Процент износа – 0 %	
7. Проемы	ПВХ - окна	Процент износа – 0 %	
окна			
двери	металлические	Процент износа – 0 %	
(другое)			
8. Отделка	Окраска, обои	Процент износа – 0 %	
внутренняя			
наружная	Водная окраска	Процент износа – 0 %	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	Ванны, мойки, раковины, унитазы	Процент износа – 0 %	
ванны напольные			
электроплиты	---------------		
телефонные сети и оборудование			
сети проводного радиовещания			
сигнализация	Пожарная сигнализация	Процент износа – 0 %	
мусоропровод	----------------		
лифт	----------------		
вентиляция	Вентиляционные каналы	Процент износа – 0 %	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Открытая проводка 220В	

Процент износа – 0 %	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	От городской сети	Процент износа – 0 %	
горячее водоснабжение	От котельной	Процент износа – 0 %	
водоотведение	Канализация центральная	Процент износа – 0 %	
газоснабжение	От емкости	Процент износа – 0 %	
отопление (от внешних котельных)	От котельной	Процент износа – 0 %	
отопление (от домовой котельной) печи			
калориферы			
АГВ			
(другое)			
11. Крыльца	------------------		
потолки	Натяжные, из ГКЛ, окраска	Процент износа – 0 %	

Акт общего имущества многоквартирного дома
являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ул. Штурманска, д. 9
2. Год постройки 1995
1
3. Количество этажей 2

4. Количество квартир 16

5. Площадь: жилых помещений (общая площадь квартир) 782,5 кв. м.
6. Количество лестниц - 21шт.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	ж/бетонный		
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные 		
3. Перегородки	гипсобетонные		
4. Перекрытия			
чердачные			
междуэтажные			
подвальные			
(другое)			
5. Крыша			
6. Полы			
7. Проемы			
окна			
двери			
(другое)			
8. Отделка			
внутренняя			
наружная			
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты			
телефонные сети и оборудование			
сети проводного радиовещания			
сигнализация			
мусоропровод			
лифт			
вентиляция			
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
Центр. Отопление	есть		
Печное отопление			
Водопровод	От гор. магистрали		
Электроосвещение	Открытая 220В		
Радио	От гор. Сети		
Телефон	От гор. Сети		
Телевидение	Антенна общ. пользования		
Канализация	Центр.		
Ванны и души			
Вентиляция			
Газоснабжение			
Горячее водоснабжение	есть		
Электроплиты	ест		

11. Крыльца	железобетонные