Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 46 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 46

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___49__

- Степень физического износа  __49___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1676 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     313,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб балок и прогонов |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные проемы рассохлись, дверные полотна имеют неравномерную осадку |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Коробление обшивки, щели |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, электропроводка старая, следы ремонта |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 1 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66__

- Степень физического износа  __66___

- Год последнего капитального ремонта ___1973_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 168 от 16.11.2011

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2296 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     555,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линии стен, оседание здания, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, прогибы, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали, зыбкость |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Перекрытие 1 этажа на грани разрушения, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Трещины, сколы, просветы, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, сильный уклон пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, обывы в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Потеря эластичности проводки, коррозия труб, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 2 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___65__

- Степень физического износа  __65___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 90 от 18.11.2010

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   заключение  МВК № 90 от 18.11.2010

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2461 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     562,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линии стен, осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание, отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Зыбкость, трещины, сырые пятна, |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, изломы, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, дверные полотна осели, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, шелушение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, протечки, следы ремонтов, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, прогибы, зыбкость |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 5 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___62__

- Степень физического износа  __62___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Заключение МВК от 28 марта 2013 г. №47

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   Заключение МВК от 28 марта 2013 г. №47

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2480 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     563,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, трещины, уклоны |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны, стертость, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, хомуты на стояках, нарушение эластичности электропроводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Уклоны лестниц, осадка крылец |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 7 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___59__

- Степень физического износа  __59___

- Год последнего капитального ремонта ___1960_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Заключение МВК от 04 августа 2015 №293

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   Заключение МВК от 04 августа 2015 №293

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2490 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     404,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Просветы, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогиб, выпирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос оконных переплетов, перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Трещины, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 10 к. 1 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 10 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1989

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___8__

- Степень физического износа  __8___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1947 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     271,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железо – бетонный ленточный | 5% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | 5% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | 5% |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | 15% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | 15% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | 10% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты | 5% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | 5% |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | 10% |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 10 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1960

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___56__

- Степень физического износа  __56___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2922 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     509,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Просветы, протечки, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, прогибы, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Полотна осели, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки, вздутие окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, трещины |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 12 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1959

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___60__

- Степень физического износа  __60___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Заключение МВК от 28 апреля 2015 №183

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   Заключение МВК от 28 апреля 2015 №183

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2797 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     727,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельный участков, искривление горизонтальной линии стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Глубокие трещины, увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные проемы перекошены, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки, увлажнения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, расстройство арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 13 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___42__

- Степень физического износа  __42___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2645 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     511,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Протечки и просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы и просадки, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Щели, коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Старая электропроводка |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стёртость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 14 к. 1 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 14 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1991

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___0__

- Степень физического износа  __0___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2283 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     366,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железо – бетонный на деревянных сваях |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 15 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58__

- Степень физического износа  __58___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2551 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     520,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, прогибы, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 23 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 23

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58__

- Степень физического износа  __58___

- Год последнего капитального ремонта __1985________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение от 13 мая 2014 № 114

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   заключение от 13 мая 2014 № 114

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1590 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     470,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ____42,5______кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Требует ремонта |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Осадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонтов, повреждения трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадка, стертость |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 25 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___57__

- Степень физического износа  __57___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1673 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     462,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, следы пожара |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Уклоны, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 27 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 27

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___48__

- Степень физического износа  __48___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1632 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     318,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление гориз. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, щели |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 33 корп.1 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича д. 33 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1964

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     537 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 44 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича д. 44

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1964

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     455,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети От ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 10 по ул. Горького

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Горького д. 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1964

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     455,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 3 по ул. Горького

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Горького д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1948

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     586,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 4 по ул. Горького

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Горького д. 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1950

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     379,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 5 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     558,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 7 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     570,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 48 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 48

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     466,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 17  по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1952

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     623,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Состав общего имущества многоквартирного дома

№ 10  по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ____

- Степень физического износа  ____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     568,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное От емкости |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |