Приложение № 1

к договору аренды

от __ __ 2018 № ____

Перечень объектов электросетевого хозяйства

| №п/п | Наименование объекта | Пр-ть, м | Адрес (местонахож-дения) | Кадастровый (или условный) номер | Год ввода в экс. | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 в районе жилого дома №1, корп.1 по ул. Полюсная | 63,0 | г. Архангельск | 29:22:060406:2196 | 1989 | 1 218 122,00 |
| 2 | СПУ на стене жилого дома по ул. Почтовой тракт, д.22 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1974 | 17 450,00 |
| 3 | СПУ на стене жилого дома по пр. Ломоносова, д.259 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1965 | 14 560,00 |
| 4 | СПУ-198/3 на стене ж/д по ул. Выучейского, д.55 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1964 | 14 660,00 |
| 5 | СПУ-168/3 на стене ж/д по ул. Выучейского, д.57 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1964 | 18 560,00 |
| 6 | СПУ-168/2 на стене ж/д по ул. Выучейского, д.57, корп.2 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1967 | 17 400,00 |
| 7 | СПУ-22/1 на стене жилого дома по наб. Северной Двины, д.98 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1934 | 18 500,00 |
| 8 | СПУ-22/2 на стене жилого дома по наб. Северной Двины, д.98, корп.1 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1968 | 20 400,00 |
| 9 | СПУ на стене жилого дома по ул. Воскресенская, д.107, корп.4 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1970 | 18 900,00 |
| 10 | СПУ-213/1 на стене жилого дома по ул. Тимме, д.22 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1971 | 16 850,00 |
| 11 | СПУ на стене ж/д по ул. Троицкий, д.37, корп.1 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1940 | 21 400,00 |
| 12 | СПУ на стене ж/д по пр. Троицкий, д.39 |  | г. Архангельск | не является объектом недвижимости | 1956 | 18 520,00 |
|  | ИТОГО: | 63,0 |  |  |  | 1 415 322,00 |

Арендодатель: 						Арендатор:

______________ / _________ 				_______________ / ___________

м.п.								м.п.