Приложение № 1

к договору аренды от __.__.2019 № ___/19эл

Перечень объектов электроэнергетики

| № п/п | Наименование объекта | Пр-ть, м | Адрес | Кадастровый (или условн.) номер | Год заверше-ния строит-ва | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-0,4кВ ТП-775 до ВРУ бойлерной по ул. Мира, д. 3, стр. 1 | 55 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:090109:2415 | 1976 | 29 408,99 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ фидер "Дачный поселок" от ТП "Вокзал" – в границах, указанных на схеме ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачный поселок" от ТП "Вокзал" | 494 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:000000:8553 | 1970 | 264 145,95 |
| 3 | КЛ-6кВ ТП-658-РП-51 в Исакогорском территориально округе | 177 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081507:1459 | 1980 | 94 643,26 |
| 4 | КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д по ул. Кирпичного завода, д. 26 до ВРУ бойлерной по ул. Кирпичного завода, д. 26, стр. 1 | 45 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:090102:814 | 1985 | 24 061,74 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ фидер "Поселок, Помормет" от ТП "Бакарица станция" – в границах, дополнительно указанных на схеме ВЛ-0,4кВ от ТП "Бакарица" (фидер "Поселок") | 961 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:080904:406 | 1970 | 513 854,73 |
| 6 | КВЛ-0,4кВ от ТП-680 до здания ул. Левобережная, д. 12 | 438 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:000000:8552 | 1964 | 234 202,29 |
| 7 | КЛ-6кВ ТП-661-ТП-658 в Исакогорском территориальном округе | 421 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081507:1458 | 1980 | 225 112,08 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ ТП-640 до жилых домов по ул. Пирсовая, д. 76-86 | 583 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:00:000000:115 | 1965 | 311 735,06 |
| 9 | КЛ-0,4кВ от ТП-ТЭСУ до опоры № 1 ВО-0,4кВ группа жилых домов по ул. Речников, д. 27-33 | 36 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081102:161 | 1979 | 19 249,45 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ в районе жилого дома № 11 по ул. Прибрежная | 46 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:060703:1174 | 1950 | 24 596,70 |
| 11 | КЛ-6 кВ от ПС-14 ф.14-20 до ТП-174 ул. Нагорная | 1276 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:000000:8544 | 1990 | 682 287,80 |
| 12 | КЛ-0,4 кВ от ТП-633 до здания бойлерной по пр. Ленинградский, д. 165, стр. 1: кабель № 1, кабель № 2 | 209 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:060416:1406 | 1980 | 111 754,04 |
| 13 | КЛ-0,4кВ от СПУ-168/2 (ул. Выучейского, д. 57, корп. 2) до СПУ-168/1 (ул. Выучейского, д. 57) | 101 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:050106:3030 | 1964 | 54 005,39 |
| 14 | КЛ-0,4кВ от СПУ-168/3 (ул. Выучейского, д. 59) до СПУ-168/2 (ул. Выучейскрго, д. 57, корп. 2) | 86 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:050106:3029 | 1963 | 45 984,81 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10 | 472 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:050503:1691 | 1952 | 252 382,41 |
| 16 | КЛ-0,4кВ СПУ ул. Логинова, д. 3 - СПУ ул. Логинова, д. 5 | 102 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:040741:376 | 1959 | 54 540,36 |
| 17 | КЛ-0,4кВ от СПУ дома наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2 до ВРУ дома пр. Троицкий, д. 61, корп.1 | 45 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:040751:519 | 1961 | 24 061,74 |
| 18 | Воздушный ввод от опоры ВЛ-0,4кВ ТП-124 до изоляторов на стене жилого дома ул. Попова, д. 60 | 15 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:040620:912 | 1957 | 8 020,58 |
| 19 | Электрическая сеть ТП-617 ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 в районе дома № 35 по ул. Сибирской до опоры № 24 в районе дома № 112 по ул. Победы | 423 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:011310:298 | 1927 | 225 181,71 |
| 20 | КЛ-0,4 кВ ВРУ дома пр. Ленинградский, д. 165, стр. 1 до ВРУ дома пр. Ленинградский, д. 165 | 39 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:060416:1407 | 1980 | 20 853,75 |
| 21 | КЛ-6кВ ПС-АГЗ - ТП-669 в Маймаксанском территориальном округе | 340 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:012102:146 | 2000 | 181 800,89 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от ТП-58 до опоры у жилого дома по наб. Северной Двины, д. 32, корп. 5 | 28 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:050514:909 | 1929 | 3 540,00 |
| 23 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома по ул. Гагарина д. 1 до СПУ жилого дома по ул. Гагарина, д. 3 | 91 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:040201:1434 | 1962 | 12 390,00 |
| 24 | Воздушные вводы котельной ул. Победы, д. 6, стр. 1 от ВЛ-0,4 кВ ТП-611 | 26 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:012009:133 | 1978 | 27 000,00 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-617 от опоры у жилого дома по ул. Сибирская, д. 33 до опоры у жилого домов по ул. Сибирская, д. 35-38 | 67 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:011310:297 | 1925 | 69 000,00 |
| 26 | Воздушный ввод от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-263 до изоляторов на стене жилого дома ул. Мостовая, д. 22 | 13 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:022001:362 | 1967 | 13 000,00 |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселок" от ТП "Прожекторная" - в границах, указанных на схеме ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок Исток от ТП Прожекторная | 1365 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:000000:8545 | 1970 | 729 876,91 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от КТП "2км" в границах, указанных на схеме принципиальной схеме низковольтных сетей от КТП "2км" | 1527 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:000000:8546 | 1970 | 816 499,58 |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-802 в районе жилого дома № 19 по ул. Зеленец | 45 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:090405:480 | 1985 | 24 061,74 |
| 30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д по ул. Дрейера, д.1, корп.1 (кабель №2) | 141 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081001:360 | 1988 | 75 393,80 |
| 31 | КЛ-0,4 кВ КНС № 1 - КНС-БИО (Биологические очистные сооружения о. Краснофлотский) | 256 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:060709:80 | 1987 | 136 885,41 |
| 32 | КЛ-0,4 кВ от ж/д по ул. Дрейера, д. 1 до ж/д по ул. Дрейера, д. 1, корп.1 | 30 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081001:359 | 1988 | 16 041,16 |
| 33 | КЛ-0,4 кВ ТП-ТЭСУ - котельная по ул. Речников | 26 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:081102:160 | 1977 | 13 902,50 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 от жилого дома № 12 до жилого дома №2 по ул. Пирсовая | 171 | Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск | 29:22:080204:577 | 1989 | 21 240,00 |
| ВСЕГО: |  | 10150 |  |  |  | 5 360 714,83 |

Арендодатель:						Арендатор:

_________________ / _________________   	           ________________ / __________

м. п.							              м. п.